Опросный лист на КТП

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип КТП |  | однотрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-я буква: 2-я буква: | Т – тупиковая; П – проходная; В – воздушный ввод; К – кабельный ввод. | ТВ |  | ТК |  |  | ПВ |  |  | ПК |  |
| РУВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для КТП ПВ кол-во возд. вводов |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Мощность КТП |  | 25 | 40 | 63 |  | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630 |
| Напряжение РУВН, кВ |  | 6 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность и тип силового трансформатора |  | ТМ |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата РУВН, кол-во |  | Глухой ввод |  |  | ВНА |  |  |  | ВНП |  |  |
| РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ввода НН |  | Воздушный (СИП) |  |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |
| Разрядник (ограничитель перенапряжения) |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  | Рубильник(тип) авт.+руб.(тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток водного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата на отходящих линиях |  | Рубильник (тип) авт. выкл .(тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные токи отходящих линий, А |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Учёт на РУНН (ввод) |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Тип счётчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинал трансформаторов тока, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие полов в КТП |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Наличие маслоприемника |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Запорные устройства дверей – замок ТП РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заказе КТП необходимо указать габаритные и установочные размеры трансформатора, завод-изготовитель.

Примечание:

- необходимое подчеркнуть;

- пустые ячейки заполнить.

Опросный лист составил: ____________________________ Адрес e-mail: __________________________
(ФИО, подпись, должность)

Контактный номер с кодом города: ________________________ Дата заполнения:____________20____г.

Опросный лист отправляйте на адрес 24@oke64.ru