## НВВ
Расчет
необходимой валовой выручки АО "Облкоммунэнерго" на 2017 год по технологическому присоединению
(тыс. руб., без НДС)
N п/п | Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Плановые показатели на следующий период
1 | 2 | 3 | 4
1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 16323.34 | 16323.34
1.1. | Вспомогальные материалы | 344.03 | 344.03
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 285.15 | 285.15
1.3. | Оплата труда ППП | 10893.31 | 10893.31
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 3300.94 | 3300.94
1.5. | Прочие расходы всего, в том числе: | 768.9 | 768.9
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 28.48 | 28.48
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 17.32 | 17.32
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 723.1 | 723.1
1.5.3.1. | услуги связи | 58.94 | 58.94
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 119.28 | 119.28
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 129.17 | 129.17
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 61.37 | 61.37
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 354.34 | 354.34
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 731.01 | 731.01
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 17.01 | 17.01
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 575.28 | 575.28
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 111.51 | 111.51
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 27.21 | 27.21
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 52561.79 | 28235.32
3. | Выпадающие доходы/экономия средств | 37412 | 73474.09
4. | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 106297.13 | 118032.75
| Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" |  | В.Г. Ойкин

## Приложение 2
Приложение №2
Стоимость мероприятий, осуществляемых АО "Облкоммунэнерго" при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт), на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ согласно приложения №1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, ( кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 12993860.9705 | 57900 | 224.419
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | Х | Х | Х
3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | Х | Х | Х
3.1 | строительство воздушных линий, в том числе СН2 | 18177550.6428 | 3253.48 | 5587.11
| НН | 17669194.2257 | 1898.87 | 9305.11
3.2 | строительство кабельных линий, в том числе СН2 | 14529001.663 | 4222.7 | 3440.69
| НН | 6265867.804 | 844.6 | 7418.74
3.3 | строительство пунктов секционирования | Х | Х | Х
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 13008958.1606 | 1990.97 | 6533.98
3.5 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | Х | Х | Х
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 15630508.762 | 57900 | 269.957
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя | 0 | 0 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 21619620 | 57900 | 373.3959
| Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" |  |  | В.Г. Ойкин

## Стандарт. ставки
Размер стандартизированных ставок для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Облкоммунэнерго" для Заявителей - физических и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ
Обозначение | Наименование ставки | Стандартизированная ставка в ценах периода регулирования в расчете на единицу максимальной мощности (руб./кВт)
С1 | Ставка за единицу максимальной мощности на осуществение организационных мероприятий | 833.82
С1.1 | Стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой организацией ТУ | 261.7
С1.2 | Стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 226.77
С1.3 | Стоимость мероприятий на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0
С1.4 | Стоимость мероприятий по фактическому присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 345.35
Уровень напряжения - НН (0,4 кВ и ниже)
Обозначение | Ставки по мероприятиям "последней мили" | Расходы на строительство (в ценах 2001 года)
|  | для Заявителей, за исключением Заявителй с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км):
С2 | ВЛИ-0,4 кВ | 208752.92 | 104376.46
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км):
С3 | КЛ-0,4 кВ | 304049.38 | 152024.69
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):
С4 | КТП 100-6-10/0,4 кВ | 1430.13 | 715.07
С4 | КТП 160-6-10/0,4 кВ | 962.25 | 481.12
С4 | КТП 250-6-10/0,4 кВ | 675.59 | 337.79
С4 | КТП 400-6-10/0,4 кВ | 617.77 | 308.89
С4 | КТП 630-6-10/0,4 кВ | 490.7 | 245.35
С4 | КТП 1000-6-10/0,4 кВ | 449.93 | 224.96
С4 | двухтрансформаторная КТП 100-6-10/0,4 кВ | 2461.87 | 1230.94
С4 | двухтрансформаторная КТП 160-6-10/0,4 кВ | 1652.69 | 826.34
С4 | двухтрансформаторная КТП 250-6-10/0,4 кВ | 1496.96 | 748.48
С4 | двухтрансформаторная КТП 400-6-10/0,4 кВ | 1021.66 | 510.83
С4 | двухтрансформаторная КТП 630-6-10/0,4 кВ | 836.92 | 418.46
С4 | двухтрансформаторная КТП 1000-6-10/0,4 кВ | 673.52 | 336.76
Уровень напряжения – СН2 (6-20 кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км):
С2 | ВЛЗ-10 кВ | 320683.31 | 160341.66
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км):
С3 | КЛ-10 (6) кВ | 400379 | 200189.5
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):
С4 | КТП 100-6-10/0,4 кВ | 1430.13 | 715.07
С4 | КТП 160-6-10/0,4 кВ | 962.25 | 481.12
С4 | КТП 250-6-10/0,4 кВ | 675.59 | 337.79
С4 | КТП 400-6-10/0,4 кВ | 617.77 | 308.89
С4 | КТП 630-6-10/0,4 кВ | 490.7 | 245.35
С4 | КТП 1000-6-10/0,4 кВ | 449.93 | 224.96
С4 | двухтрансформаторная КТП 100-6-10/0,4 кВ | 2461.87 | 1230.94
С4 | двухтрансформаторная КТП 160-6-10/0,4 кВ | 1652.69 | 826.34
С4 | двухтрансформаторная КТП 250-6-10/0,4 кВ | 1496.96 | 748.48
С4 | двухтрансформаторная КТП 400-6-10/0,4 кВ | 1021.66 | 510.83
С4 | двухтрансформаторная КТП 630-6-10/0,4 кВ | 836.92 | 418.46
С4 | двухтрансформаторная КТП 1000-6-10/0,4 кВ | 673.52 | 336.76
| Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" |  | В.Г. Ойкин

## Ставки за ед. мощности
Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Облкоммунэнерго" для Заявителей - физических и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ
(руб., без учета НДС)
№/№ | Мероприятия технологического присоединения | уровень напряжения НН (0,4 кВт и ниже) |  | уровень напряжения СН 2 (20-1 кВ)
|  | для Заявителей, за исключением Заявителй с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей, за исключением Заявителй с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью)
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителя (ТУ) | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 261.7
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | Х | Х | Х | Х
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | Х | Х | Х | Х
3.1. | строительство воздушных линий | 9621.1 | 4810.55 | 5776.77 | 2888.39
3.2. | строительство кабельных линий | 7683.67 | 3841.84 | 3563.56 | 1781.78
3.3. | строительство пунктов секционирования | Х | Х | Х | Х
3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 6778.74 | 3389.37 | 6778.74 | 3389.37
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | Х | Х | Х | Х
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 226.77 | 226.77 | 226.77 | 226.77
5 | Участие в осмотре должностым лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 345.35 | 345.35 | 345.35 | 345.35
|  |  | Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" |  | В.Г. Ойкин

## кол-во присоединений
Сведения о количестве технологических присоединений АО "Облкоммунэнерго" за 3 предыдущих года и планируемых на 2017 год
Категория заявителей |  |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | план на 2017г. | 2013 | 2014 | 2015 | план на 2017г.
1 | До 15 кВт - всего: | 0,4 кВ | 1053 | 1853 | 1619 | 1650 | 12603 | 21132 | 16431 | 19000
|  | 1 - 20 кВ | 5 | 10 | 3 | 5 | 75 | 139 | 40 | 60
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| в том числе льготная категория <*> | 0,4 кВ | 1031 | 1559 | 1419 | 1450 | 12402 | 18118 | 14287 | 16000
|  | 1 - 20 кВ | 5 | 7 | 1 | 5 | 75 | 99 | 15 | 60
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | От 15 до 150 кВт - всего: | 0,4 кВ | 188 | 292 | 224 | 250 | 10576 | 16016 | 13100 | 16000
|  | 1 - 20 кВ | 14 | 27 | 16 | 18 | 1066 | 2181 | 1368 | 2040
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| в том числе по индивидуальному проекту: | 0,4 кВ | 2 | 3 | Х | 1 | 300 | 136 | Х | 150
|  | 1 - 20 кВ | 1 | Х | Х | Х | 50 | Х | Х | Х
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | От 150 кВт до 670 кВт - всего: | 0,4 кВ | 15 | 41 | 24 | 25 | 3815 | 12185 | 7379 | 9000
|  | 1 - 20 кВ | 13 | 20 | 15 | 15 | 4279 | 7360 | 4507 | 6300
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| в том числе по индивидуальному проекту: | 0,4 кВ | 2 | 2 | 1 | 1 | 650 | 757 | 562 | 600
|  | 1 - 20 кВ | Х | 1 | Х | Х | Х | 290 | Х | Х
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | От 670 кВт до 8900 кВт - всего: | 0,4 кВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 | 5348 | 1333 | 2500
|  | 1 - 20 кВ | 3 | 5 | 3 | 3 | 3200 | 5300 | 3067 | 3000
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| в том числе по индивидуальному проекту: | 0,4 кВ | 1 | Х | Х | 1 | 900 | Х | Х | 1000
|  | 1 - 20 кВ | Х | Х | 2 | 1 | Х | Х | 2500 | 1000
|  | 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
| Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | В.Г. Ойкин

## факт КТП
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию АО "Облкоммунэнерго" (наименование сетевой организации)
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  |  |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
|  | 2013 | 2014 | 2015 | среднее за 3 года | 2013 | 2014 | 2015 | среднее за 3 года
1 | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 19224.06 | 18364.2 | 21958.4 | 19848.8867 | 1953.3 | 1804.1 | 2215.5 | 1990.9667
3 | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | В.Г. Ойкин

## факт КЛ и ВЛ
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года АО "Облкоммунэнерго" (наименование сетевой организации)
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) |  |  |  | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  |  |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
|  | 2013 | 2014 | 2015 | среднее за 3 года | 2013 | 2014 | 2015 | среднее за 3 года | 2013 | 2014 | 2015 | среднее за 3 года
1 | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 23632.9 | 25507.9 | 6265.8678 | 18468.8893 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 873.2 | 754.9 | 905.7 | 844.6
| 1 - 20 кВ | 18571.1 | 13501.3 | 14529.0017 | 15533.8006 | 8.3 | 5.9 | 10.1 | 8.1 | 4016.1 | 2881.4 | 5770.6 | 4222.7
| 35 кВ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 17097.7 | 23316.2 | 17669.1942 | 19361.0314 | 22.4 | 20.2 | 23.7 | 22.1 | 1459.2 | 1751.9 | 2485.51 | 1898.87
| 1 - 20 кВ | 19085.6 | 11614.4 | 18177.5506 | 16292.5169 | 19.9 | 10.8 | 13.7 | 14.8 | 6351.5 | 2611.8 | 797.14 | 3253.48
| 35 кВ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[7 empty] | Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  |  | В.Г. Ойкин

## калькуляция 1
"Утверждаю"
Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"
_______________________ В.Г. Ойкин
"______"__________________ 2016 г.
Калькуляция 1
на подготовку и выдачу технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО "Облкоммунэнерго" на 2017 год
из расчета на 1 заявку (договор)
№ п/п | Наименование работ | Затраты труда, чел/час (маш.час.) | Часовая оплата, руб. | Стоимость работ, руб. | Часовая оплата, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка технических условий для заключения договора технологического присоединения
1.1 | Начальник службы по эксплатации и ремонту распределительных сетей ф-ла | 1.5 |  |  | 322.95 | 484.425
1.2 | Начальник производственной службы ф-ла | 0.5 |  |  | 312 | 156
1.3 | Службы новых присоединений ф-ла
| Начальник службы | 4 |  |  | 253 | 1012
| Мастер службы | 4 |  |  | 207.38 | 829.52
| Электромонтер по эксплатации распред.сетей (4 разряд) | 0.6 |  |  | 143.9 | 86.34
1.4 | Производственно-технический отдел ф-ла
| Начальник отдела | 1 |  |  | 253 | 253
| Ведущий инженер | 1.4 |  |  | 154.78 | 216.692
1.5 | Отдел технических присоединений
| Начальник отдела | 1 |  |  | 350 | 350
| Инженер | 1 |  |  | 258 | 258
2 | Согласование и утвержедение технических условий
| Главный инженер | 1 |  |  | 681 | 681
| Заместитель главного инженера | 1 |  |  | 557.6 | 557.6
| ИТОГО |  |  |  |  | 3645.977
| Накладные расходы 81% ( письмо ГАУ "Саратовский РЦЭС" №654-К от 18.05.2011) |  |  |  |  | 2953.2414
| ИТОГО |  |  |  |  | 6599.2184
| Эксплуатация машин (УАЗ) | 4 |  |  | 692.43 | 2769.72
| ИТОГО |  |  |  |  | 9368.9384

## калькуляция 2
"Утверждаю"
Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"
_______________________ В.Г. Ойкин
"______"__________________ 2016 г.
Калькуляция 2
на проведение проверки выполнения технических условий заявителя по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО "Облкоммунэнерго" на 2017 год
из расчета на 1 заявку (договор)
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | Затраты труда, чел/час (маш.час.) | Часовая оплата, руб. | Стоимость работ, руб. | Часовая оплата, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка проектной документации к согласованию | Инженер ПТО | 0.5 |  |  | 228 | 114
2 | Согласование проектной документации | Вед. Инженер ПТО | 1.5 |  |  | 299 | 448.5
3 | Рассмотрение заявки абонента на включение | Начальник ПТО ф-ла | 0.5 |  |  | 312 | 156
4 | Ознакомление с ТУ и проектной документацией | Инспектор | 4.7 |  |  | 169 | 794.3
5 | Осмотр точки подключения и предварительное описание с составлением схемы подключения | Инспектор | 4 |  |  | 169 | 676
6 | Составление перечня замечаний по подключению и выдачи предписания устранению недостатков | Инспектор | 4 |  |  | 169 | 676
7 | Установка оперативной надписи на рубильник и закрепление бирки на КЛ | Инспектор | 0.6 |  |  | 169 | 101.4
8 | Осмотр ЛЭП на соответствие проекту | Инспектор | 1.5 |  |  | 169 | 253.5
9 | Осмотр ВУ на соответствие проекту ПУЭ | Инспектор | 1 |  |  | 169 | 169
10 | Уточнение селективности защиты и наличие УЗО | Инспектор | 1.4 |  |  | 169 | 236.6
11 | Осмотр расчетного комплекса учета и соответствие его проекту, ПУЭ и используемой мощности | Инспектор | 1.5 |  |  | 169 | 253.5
12 | Осмотр наличия контура заземления, соответствие его проекту и выполнение монтажных работ | Инспектор | 1 |  |  | 169 | 169
13 | Оформление справки о выполнении ТУ | Инспектор | 1 |  |  | 169 | 169
14 | Проезд инспектора по проезду у месту проведения работ |  | 1 |  |  | 169 | 169
| ИТОГО | [5 empty] | 4385.8
| Накладные расходы 81% ( письмо ГАУ "Саратовский РЦЭС" №654-К от 18.05.2011) | [5 empty] | 3552.498
| ИТОГО | [5 empty] | 7938.298
| Эксплуатация машин (УАЗ) |  | 1 |  |  | 574.29 | 574.29
| ИТОГО | [5 empty] | 8512.588

## калькуляция 3
"Утверждаю"
Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"
_______________________ В.Г. Ойкин
"______"__________________ 2016 г.
Калькуляция 3
на выполнение фактических действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО "Облкоммунэнерго" на 2017 год
из расчета на 1 заявку (договор)
№ п/п | Наименование работ | Затраты труда, чел/час (маш.час.) | Часовая оплата, руб. | Стоимость работ, руб. | Часовая оплата, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | Рассмотрение заявки на включение
1.1 | Главный инженер | 1.5 |  |  |  | 0
1.2 | Начальник службы тех. присоединений | 0.5 |  |  |  | 0
1.3 | мастер службы тех.присоединений
1.4 | Начальник службы | 4 |  |  |  | 0
1.5 | Электромонтер по эксплатации распред.сетей (4 разряд) | 4 |  |  |  | 0
1.6 | Диспетчер ОДС | 0.6 |  |  |  | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 0
| Накладные расходы 81% ( письмо ГАУ "Саратовский РЦЭС" №654-К от 18.05.2011) |  |  |  |  | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 0
| Эксплуатация машин (УАЗ) | 4 |  |  | 574.29 | 2297.16
| ИТОГО |  |  |  |  | 2297.16