## Лист3
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | РП-3 замена масляных выключателей на вакуумные Пугачёвские ГЭС
2. Идентификатор инвестиционного проекта | К_ВВ0037
3. Цель инвестиционного проекта | Обеспечение необходимого уровня надежности функционирования оборудования, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Замена силового оборудования 1985 года выпуска, на новое
5. Срок реализации инвестиционного проекта | 3 квартал 2021г.
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Реализация проекта по реконструкции РП снижает потери на трансформацию электрической энергии на 0 кВт*часов в год
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Замена силового оборудования 1985 года выпуска, на новое 0,994% реализация инвестиционного проекта в 2021 году.
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Нагрузка распределительного пункта остается неизменной
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | 100%
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Средняя нагрузка на выключатели по результатам замеров составляет: 43 А.
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет примерно 200 кВА.