## Лист1
Приложение N 8
к приказу Министерства энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2025 год
Решение об утверждении инвестиционной программы: приказ министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 149 от 18 июля 2024 года.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | Год 2024 |  |  |  |  | Год 2025 |  |  |  |  | Год 2026 |  |  |  |  | Год 2027 |  |  |  |  | Год 2028 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План/факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 2.53 | 0 | 9.263 | 0 | 49 | 4.27 | 0 | 42.161 | 0 | 23 | 2.24 | 0 | 41.7533 | 0 | 34 | 2.85 | 0 | 25.272 | 0 | 12 | 2.59 | 0 | 28.207 | 0 | 13 | 11.95 | 0 | 137.3933 | 0 | 82
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 2.53 | 0 | 9.263 | 0 | 49 | 4.27 | 0 | 42.161 | 0 | 23 | 2.24 | 0 | 41.7533 | 0 | 34 | 2.85 | 0 | 25.272 | 0 | 12 | 2.59 | 0 | 28.207 | 0 | 13 | 11.95 | 0 | 137.3933 | 0 | 82
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 4.27 | 0 | 42.161 | 0 | 23 | 2.24 | 0 | 41.7533 | 0 | 34 | 2.85 | 0 | 25.272 | 0 | 12 | 2.59 | 0 | 28.207 | 0 | 13 | 11.95 | 0 | 137.3933 | 0 | 82
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 82
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 62
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-303 Аркадакские ГЭС | L_ТП0043 | ТП-303 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.2 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-4 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0046 | ТП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.3 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-142 Вольские ГЭС | L_ТП0047 | ТП-142 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.4 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Озинские МЭС | L_ТП0048 | ТП-29 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-160 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0049 | ТП-160 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-97 Марксовские ГЭС | L_ТП0050 | ТП-97 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-21 Новоузенские МЭС | L_ТП0051 | ТП-21 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.8 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена КТП-160 на ГКТП-160 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0053 | КТП 10/0,4 кВ №129 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.9 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-208 Аркадакские ГЭС | L_ТП0056 | ТП-208 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.10 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-62 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0059 | ТП-62 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-44 Озинские МЭС | L_ТП0060 | ТП-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-258 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0061 | ТП-258 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.13 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-72 Марксовские ГЭС | L_ТП0062 | ТП-72 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.14 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-19 Новоузенские МЭС | L_ТП0063 | ТП-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15 | Замена КТП-23 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0064 | КТП-23 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.16 | Замена КТП-52 на ГКТП-400/6-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0065 | КТП-52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | КТП 10/0,4 кВ №112 замена КТП-100 на ГКТП-100 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0066 | КТП 10/0,4 кВ №112 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.18 | ЗТП-10/0,4 кВ № 102 (замена оборудования РУ-10, 0,4 кВ) Ртищевские ГЭС | L_ТП0067 | ЗТП-10/0,4 кВ № 102 (оборудование РУ-10, 0,4 кВ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.19 | Замена силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | L_ТM0045 | ТМ-520 кВа в ТП-13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.20 | КТП-11 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0046 | КТП-11 ТМ-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.21 | КТП-79 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0047 | КТП-79 ТМ-320кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.22 | ЗТП-77 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0049 | ЗТП-77 ТМ-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.23 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-307 Аркадакские ГЭС | L_ТM0053 | ТМ-250 кВа в ТП-307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.24 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-79 Балаковские ГЭС | L_ТM0055 | ТМ-320 кВа в ТП-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 2
1.2.1.1.25 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-109 Вольские ГЭС | L_ТM0056 | ТМ-180 кВа в ТП-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.26 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-89 Вольские ГЭС | L_ТM0057 | ТМ-180 кВа в ТП-89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.27 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-117 Вольские ГЭС | L_ТM0058 | ТМ-180 кВа в ТП-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.28 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-8 Марксовские ГЭС | L_ТM0059 | ТМ-630 кВа в ТП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.29 | ЗТП-39 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0060 | ЗТП-39 ТМ-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.30 | ЗТП-24 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0061 | ЗТП-24 ТМ-320кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.31 | ЗТП-33 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0062 | ЗТП-33 ТМ-320кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.32 | КТП-81 замена силового трансформатора ТМ-60кВА без переключателя на ТМГ 63/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0063 | КТП-81 ТМ-60кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.33 | КТП 10/0,4 кВ №151 замена силового трансформатора Тn 100 кВА на ТМГ 100 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0064 | КТП 10/0,4 кВ №151 Тn 100 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.1.1.34 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-44 Озинские МЭС | О_ТП0078 | ТП-44 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.35 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-52 Пугачевские ГЭС | О_ТП0079 | ТП-52 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.36 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-91 Энгельсские МЭС | О_ТП0080 | ТП-91 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.37 | Замена силового трансформатора ТМ-100 кВа на ТМГ-160 кВА в ТП-303 Аркадакские ГЭС | O_ТМ0081 | ТМ 100 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.38 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ в ТП-5 Вольские ГЭС | O_ТМ0082 | ТМ 630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.39 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ на ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ в ТП-5 Вольские ГЭС | O_ТМ0083 | ТМ 630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.40 | КТП-19 (ул.40лет Октября - ул.Чапаевская) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-160кВА 1966г.в. на ТМГ- 250/6/0,4кВ У/Zн-11 | Р_ТМ0081 | ТМ 160 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.41 | КТП-23 (ул.Казанская - ул.Северная) замена силового трансформатора без переключателя ТВМ-250/10/0,4кВ 1966г.в. на ТМГ- 250/10/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0082 | ТВМ 250 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.42 | КТП-13 (ул.Топорковская - ул.Октябрьская) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-400/6/0,4кВ 1978г.в. на ТМГ-630/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0083 | ТМ 400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.43 | ЗТП-24 (ул.Л.Толстого - ул.Коммунистическая) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-630/6/0,4кВ 1982г.в. на ТМГ-630/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0084 | ТМ 630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.44 | КТП-81 (Карьер МВД ) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-60/6/0,4кВ 1981г.в. на ТМГ-63/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0085 | ТМ 60 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.45 | ЗТП-39 (Северозападный микрорайон) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-400/6/0,4кВ 1977г.в. на ТМГ-400/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0086 | ТМ 400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.46 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-292 (Стадион) Красный Кут | Р_ТП0081 | ТП-292 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.47 | ТП 10/0,4 кВ № 43 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Аткарские ГЭС) | Р_ТП0082 | ТП-43 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.48 | Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 кВа 6/0,4 кВ в ТП-100 Вольские ГЭС | Р_ТМ0087 | ТМ 400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.49 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВа на ТМГ-400 кВА в ЗТП-25 6кВ Марксовские ГЭС | Р_ТМ0088 | ТМ 630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.50 | ТП-119 замена силового трансформатора Тn 160 кВА на ТМГ 160 кВА Озинские МЭС | Р_ТМ0089 | Тn 160 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.51 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена силового трансформатора Тn 160 кВА на ТМГ 160 кВА Ровенское от-ние ЭМЭС | Р_ТМ0090 | Тn 160 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.52 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ЗТП-43 Красноармейские ГЭС | Р_ТП0083 | ТП-43 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.53 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП- 119 Озинские МЭС | Р_ТП0084 | ТП-119 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.54 | ТП-77 РУ-10/0,4 кВ замена силового оборудования РУ-10/ 0,4 кВ Ртищевские ГЭС | Р_ТП0085 | силовое оборудование РУ-10/ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11
1.2.1.1.55 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-203 Аркадкские ГЭС | Р_ТП0086 | ТП-203 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.56 | Изготовление ГКТП-630 кВА проходного типа взамен ТП-20 Аткарские ГЭС | Р_ТП0087 | ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.57 | Изготовление ГКТП-250 кВА проходного типа взамен ТП-98 Марксовские ГЭС | Р_ТП0088 | ТП-98 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.58 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-71 Новоузенские МЭС | Р_ТП0089 | ТП-71 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.59 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-18 Озинские МЭС | Р_ТП0090 | ТП-18 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.60 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-17 Дергачевское отделение | Р_ТП0091 | ТП-17 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.61 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-277 Питерское отделение | Р_ТП0092 | ТП-277 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.62 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 Пугачевские ГЭС | Р_ТП0093 | ТП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.63 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-202 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0094 | ТМ-250кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.64 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-400/10/0,4кВ в ЗТП-107 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0095 | ТМ-400кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.65 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-316 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0096 | ТМ-160кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.66 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-630/10/0,4кВ в ЗТП-14 (Однотрансформаторная) Аткарские ГЭС | Р_ТП0097 | ТМ-400кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.67 | Замена силового трансформатора ТМ-100кВа на ТМГ-100/10/0,4кВ в КТП-1.14.02 (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0098 | ТМ-100кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.68 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-8.09 "Уральская" (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0099 | ТМ-160кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.69 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ГКТП-75 (Однотрансформаторная) Ершовские МЭС | Р_ТП0100 | ТМ-250кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.70 | Замена силового трансформатора ТМ-630кВа на ТМГ-630/10/0,4кВ в ЗТП-11 (Однотрансформаторная) Ершовские МЭС | Р_ТП0101 | ТМ-630кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.71 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-32 (Однотрансформаторная) Ершовские МЭС | Р_ТП0102 | ТМ-250кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.72 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в КТП-18 (Однотрансформаторная) Озинские МЭС | Р_ТП0103 | ТМ-250кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.73 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-304 Аркадакские ГЭС | Р_ТП0104 | ТП-304 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.74 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Калининское отделение | Р_ТП0105 | ТП-29 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.75 | Изготовление ГКТП-250кВА взамен ТП-22 Марксовские ГЭС | Р_ТП0106 | ТП-22 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.76 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-64 Новоузенские МЭС | Р_ТП0107 | ТП-64 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.77 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-22 Озинские МЭС | Р_ТП0108 | ТП-22 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.78 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-67 Дергачевское отделение | Р_ТП0109 | ТП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.79 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-280 Питерское отделение | Р_ТП0110 | ТП-280 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.80 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-23 Пугачевски ГЭС | Р_ТП0111 | ТП-23 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.1.81 | Замена силового трансформатора ТМВГ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-204 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0112 | ТМВГ-250кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.82 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-215 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0113 | ТМ-160кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.83 | Замена силового трансформатора ТТU-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-305 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0114 | ТТU-160кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.84 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-27.01 "Соб.нужды" (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0115 | ТМ-160кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.85 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ТП-17.01 (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0116 | ТМ-250кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.86 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-400/10/0,4кВ в ТП-7-06.01 "Тир" (двухтрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0117 | ТМ-400кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.87 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-400/10/0,4кВ в ТП-14.01 "Мельничная" (двухтрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0118 | ТМ-400кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.88 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-58 (Однотрансформаторная) Пугачевские ГЭС | Р_ТП0119 | ТМ-400кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.89 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в КТП-30 (Однотрансформаторная) Пугачевские ГЭС | Р_ТП0120 | ТМ-250кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.90 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-32 (Однотрансформаторная) Пугачевские ГЭС | Р_ТП0121 | ТМ-160кВа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2.1.2.1 | РП-4 РУ-10 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Балаковские ГЭС | L_ВВ0065 | РП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.2 | Установка вакуумных выключателей в ТП-Ленина 2 шт. без замены ячеек (Ф-РП2, Ф-ТП Красноармейская) | L_ВВ0066 | в ТП-Ленина 2 шт. выключатели (на Ф-РП2, Ф-ТП Красноармейская) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2.3 | ПС 35/6 Волжская насосная РУ-6 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Вольские ГЭС | L_ВВ0067 | ПС 35/6 Волжская насосная РУ-6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.4 | Установка КРУН-10 кВ: 3 ячейки с ВВ Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.5 | Установка вакуумных выключателей в РП Школа без замены ячеек Ершовские МЭС | L_ВВ0069 | РП Школа | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.6 | РУ-10 кВ ПС Молот замена маслянных выключателей на вакуумные Петровские ГЭС | L_ВВ0071 | РУ-10 кВ ПС Молот | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.7 | РП-5 замена маслянных выключателей на вакуумные Пугачевские ГЭС | L_ВВ0072 | РП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.8 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0073 | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.9 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные ввод№1 ввод №2 Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0074 | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.10 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0075 | РП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.11 | Телемеханика РП-11 Балаковские ГЭС | O_BB0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.12 | Телемеханика РП-4 Балашовские МЭС | O_BB0090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.13 | Телемеханика РП-800 Вольские ГЭС | O_BB0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.14 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-24 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | O_BB0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.15 | Телемеханика РП-6 Энгельсские МЭС | O_BB0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.16 | РП №6 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в количестве 3 шт. без замены ячеек Балаковские ГЭС | Р_BB0094 | замена масляных выключателей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.17 | РУ-10 кВ РП-1 замена масляных выключателей в количестве 2шт. на вакуумные выключатели без замены ячеек Петровские ГЭС | Р_BB0095 | замена масляных выключателей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2.18 | Установка телемеханики в РП-3 Аткарские ГЭС | Р_BB0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.4
1.2.1.2.19 | Установка ВВ в ЗТП-45 взамен ВНА 1ОЛ (с заменой ячеек) Дергачевское отделение | Р_BB0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.20 | Установка ВВ в РП-1 взамен масляных 3ОЛ (без замены ячеек) Новоузенские МЭС | Р_BB0098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.21 | Установка телемеханики в РП-8 Балашовские МЭС | Р_BB0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.22 | Установка ВВ в РП-2 взамен масляных 1ОЛ (без замены ячеек) Новоузенские МЭС | Р_BB0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.1.2.23 | Установка ВВ в РП-5 взамен масляных 1ВВ, 2ОЛ (без замены ячеек) Пугачевские ГЭС | Р_BB0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.24 | Установка ВВ в КРУН-4 взамен масляных 1ОЛ (С заменой корпуса) Пугачевские ГЭС | Р_BB0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3933 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5393 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0091 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.94 | нд | нд
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0092 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.815 | нд | нд
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Сазанлей" 110/10 кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0093 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Сазанлей" 110/10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-109 «Макаренко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0096 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.685 | нд | нд
1.2.2.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0097 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.26 | нд | нд
1.2.2.1.6 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 замена опор, замена провода Ершовские МЭС | L_ВЛ0101 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.792 | нд | нд
1.2.2.1.7 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-18 Ф-3 «Комсомольская в ст. Элеватора», замена промежуточных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0105 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-18 Ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.35 | нд | нд
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0115 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | нд
1.2.2.1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51ф-1 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два фидера Аткарские ГЭС | L_ВЛ0116 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0117 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0118 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.165 | нд | нд
1.2.2.1.12 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0119 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Сазанлей" 110/10кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.13 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0120 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Сазанлей" 110/10кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0121 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.15 | ВЛ-0,4 кВ КТП-91 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0122 | ВЛ-0,4 кВ КТП-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.959 | нд | нд
1.2.2.1.16 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1-14.01 «Вольская» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0123 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1-14.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | нд | нд
1.2.2.1.17 | ВЛ-0,4 кВ ТП №11.01 «Шевченко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0124 | ВЛ-0,4 кВ ТП №11.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.18 | ВЛ-6 кВ Ф-21 РП-31 от опоры №25-00/30 до опоры №25-00/20 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0125 | ВЛ-6 кВ Ф-21 РП-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.19 | ВЛ-6 кВ Ф-25 РП31 опоры №21-00/44 до опоры №21-00/34 замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0126 | ВЛ-6 кВ Ф-25 РП31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ КТП-64 ф-1, ф-2, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0127 | ВЛ-0,4 кВ КТП-64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.05 | нд | нд
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП -34 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0128 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП -34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 КТП-16 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0129 | ВЛ-0,4 КТП-16 ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 ЗТП-49 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0130 | ВЛ-0,4 ЗТП-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 188 - перенос на новую трассу, частичная замена опор, монтаж анкеров, замена провода и вводов на изолированные (СИП) на ф.№3 "2 Мелиоративная" Питерское отделение НМЭС | L_ВЛ0131 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.25 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-30 Ф-3« ул.25 лет Октября, в ст. Комсомольской» Замена одностоечных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0132 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.15 | нд | нд
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4кВ от КТП-4 участок № 5 Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0133 | ВЛ-0,4кВ от КТП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3 | нд | нд
1.2.2.1.27 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №126 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0134 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №11 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0135 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №118 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0136 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.30 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0137 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.54 | нд | нд
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0138 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0139 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.857 | нд | нд
1.2.2.1.33 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-4, ф-5 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | O_ВЛ0151 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-4, ф-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.39 | нд | нд
1.2.2.1.34 | КВЛ-10 кВ Ф-1014 замена силового кабеля, совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ ЗТП -12 ф-1 замена опор, замена провода СИП Ершовские МЭС | O_ВЛ0152 | КВЛ-10 кВ Ф-1014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.434 | нд | нд
1.2.2.1.35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-03 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | O_ВЛ0153 | ВЛ-0,4 кВ ТП-03 ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.74 | нд | нд
1.2.2.1.36 | ВЛ-6 кВ Ф-15 отпайка к КТП-146 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | O_ВЛ0154 | ВЛ-6 кВ Ф-15 отпайка к КТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | O_ВЛ0155 | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.165 | нд | нд
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-38 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.39 | ВЛ (КЛ)-0,4 кВ от ТП-41 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.40 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (КТП) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС) | Р_ВЛ0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.41 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (ТМ) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС) | Р_ВЛ0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.42 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС «Балаковская» вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.43 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС «Балаковская» КТП-238 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.44 | ВЛ-6 кВ Ф-8 РП/ТП-17 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0162 | ВЛ-6 кВ Ф-8 РП/ТП-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.255 | нд | нд
1.2.2.1.45 | ВЛ-6 кВ Ф-17 от ТП-56 до оп. №17-04/20 замена опор, монтаж провода Вольские ГЭС | Р_ВЛ0163 | ВЛ-6 кВ Ф-17 от ТП-56 до оп. №17-04/20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3123 | нд | нд
1.2.2.1.46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-56А ф-2, ф-3 замена опор, монтаж провода Вольские ГЭС | Р_ВЛ0164 | ВЛ-0,4 кВ ТП-56А ф-2, ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.854 | нд | нд
1.2.2.1.47 | ВЛ-0,4 кВ КТП-97 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Новоузенские МЭС | Р_ВЛ0165 | ВЛ-0,4 кВ КТП-97 ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.204 | нд | нд
1.2.2.1.48 | ВЛ-0,4 кВ КТП-119 ф.1, ф.2, ф.3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | Р_ВЛ0166 | ВЛ-0,4 кВ КТП-119 ф.1, ф.2, ф.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.068 | нд | нд
1.2.2.1.49 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-175 ф-5 замена опор, замена провода на СИП Ровенское отделение ЭМЭС | Р_ВЛ0167 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-175 ф-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.19 | нд | нд
1.2.2.1.50 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф-1, ф-2, ф-4, ф-5 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0168 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф-1, ф-2, ф-4, ф-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.574 | нд | нд
1.2.2.1.51 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-41 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение | Р_ВЛ0169 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-41 ф-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.43 | нд | нд
1.2.2.1.52 | Перевод нагрузок с ТП-156 и ТП-50 на КТП-42, замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | Р_ВЛ0170 | ТП-156 и ТП-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.75 | нд | нд
1.2.2.1.53 | ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф-2 "ул.Заречная в ст.Мичурина" замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | Р_ВЛ0171 | ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.095 | нд | нд
1.2.2.1.54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 замена опор, замена провода на СИП Ртищевские ГЭС | Р_ВЛ0172 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.505 | нд | нд
1.2.2.1.55 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-2, ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0173 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-2, ф-3, ф-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.265 | нд | нд | нд | нд | 6.265 | нд | нд
1.2.2.1.56 | ВЛ-0,4 кВ КТП-15 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0174 | ВЛ-0,4 кВ КТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.13 | нд | нд | нд | нд | 2.13 | нд | нд
1.2.2.1.57 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1.14.01 "Вольская" ф-2 замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | Р_ВЛ0175 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1.14.01 "Вольская" ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.96 | нд | нд | нд | нд | 2.96 | нд | нд
1.2.2.1.58 | ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение | Р_ВЛ0176 | ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.918 | нд | нд | нд | нд | 2.918 | нд | нд
1.2.2.1.59 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение | Р_ВЛ0177 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.752 | нд | нд | нд | нд | 2.752 | нд | нд
1.2.2.1.60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | Р_ВЛ0178 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.075 | нд | нд | нд | нд | 2.075 | нд | нд
1.2.2.1.61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф-3 "ул.Радищева в ст.Ломоносова" замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | Р_ВЛ0179 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.77 | нд | нд | нд | нд | 2.77 | нд | нд
1.2.2.1.62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 замена опор, замена провода на СИП Ртищевские ГЭС | Р_ВЛ0180 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.28 | нд | нд | нд | нд | 4.28 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.854 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от ТП-83 до ТП-28 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0045 | КЛ-10 кВ от ТП-83 до ТП-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд
1.2.2.2.2 | КЛ-10 кВ от ТП 4-17 до ТП 4-18 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0053 | КЛ-10 кВ от ТП 4-17 до ТП 4-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.342 | нд | нд
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ Ф-«1023» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0058 | КЛ-10 кВ Ф-«1023» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | нд
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ от ТП-82 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0060 | КЛ-6 кВ от ТП-82 до ТП-83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-84 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0061 | КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.255 | нд | нд
1.2.2.2.6 | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-80 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0062 | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.455 | нд | нд
1.2.2.2.7 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-91 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0063 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ от ТП-91 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0064 | КЛ-6 кВ от ТП-91 до ТП-83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | нд | нд
1.2.2.2.9 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-89 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0065 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.10 | КЛ-6кВ Фидер 616 (резервное питание ЗТП-50) Пугачевские ГЭС | L_КЛ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.11 | КЛ-10 кВ Ф-«от ТП-79 до ТП-62» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0067 | КЛ-10 кВ Ф-«от ТП-79 до ТП-62» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд
1.2.2.2.12 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-14 от ПС Лесозаводская замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0068 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-14 от ПС Лесозаводская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.13 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №2 до ТП-46 ячейка №7 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0079 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №2 до ТП-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд
1.2.2.2.14 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №1 до ТП-47 ячейка №3 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0080 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №1 до ТП-47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд
1.2.2.2.15 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №2 до ТП-46 ячейка №6 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0081 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №2 до ТП-46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.285 | нд | нд
1.2.2.2.16 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №4 до ТП-28 ячейка №2 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0082 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №4 до ТП-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.615 | нд | нд
1.2.2.2.17 | КЛ-10 кВ от ТП 4-18 ячейка №3 до ТП 4-19 ячейка №4 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0083 | КЛ-10 кВ от ТП 4-18 ячейка №3 до ТП 4-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.285 | нд | нд
1.2.2.2.18 | КЛ-6 кВ Ф-10 от ПС 35/6кВ "Вольская 35"до ТП-3 замена силового кабеля Вольские ГЭС | О_КЛ0084 | КЛ-6 кВ Ф-10 от ПС 35/6кВ "Вольская 35"до ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | нд | нд
1.2.2.2.19 | КЛ-6 кВ Ф-643 от КТП-17 до РП-4 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0085 | КЛ-6 кВ Ф-643 от КТП-17 до РП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69 | нд | нд
1.2.2.2.20 | КЛ-6 кВ Ф-11 ПС Причалы, от КТП-395 до КТП-331А, от КТП-331А до КТП-332А замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0086 | КЛ-6 кВ Ф-11 ПС Причалы, от КТП-395 до КТП-331А, от КТП-331А до КТП-332А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.365 | нд | нд
1.2.2.2.21 | КЛ-6 кВ от ПС Энгельсская Ф-22А,Б до РП-3, Ф-33АБ до РП-3 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0087 | КЛ-6 кВ от ПС Энгельсская Ф-22А,Б до РП-3, Ф-33АБ до РП-3, Ф-34 до РП-12, Ф-42 до РП-12, Ф-37 до РП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.323 | нд | нд
1.2.2.2.22 | КЛ-0,4 кВ ТП-23, ТП-1113, ТП-1112 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | О_КЛ0088 | КЛ-0,4 кВ ТП-23, ТП-1113, ТП-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.715 | нд | нд
1.2.2.2.23 | КЛ-10 кВ от РП4 до ТП1 Фестивальная вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС) | Р_КЛ0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.24 | КЛ-6 кВ Ф-723 от ПС Урицкая - ТП-335 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0152 | КЛ-6 кВ Ф-723 от ПС Урицкая - ТП-335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд
1.2.2.2.25 | КЛ-6 кВ Ф-706 от ПС Урицкая - ТП-335 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0153 | КЛ-6 кВ Ф-706 от ПС Урицкая - ТП-335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд
1.2.2.2.26 | КЛ-6 кВ Ф-704 от ПС Урицкая - ТП-337 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0154 | КЛ-6 кВ Ф-704 от ПС Урицкая - ТП-337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.2.2.27 | КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0155 | КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.2.2.28 | КЛ-6 кВ Ф-728 от ПС Урицкая - ТП-336 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0156 | КЛ-6 кВ Ф-728 от ПС Урицкая - ТП-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.2.2.29 | Замена ветхих КЛЭП-0,4 кВ от ТП-103, ТП-Волоха замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0157 | КЛЭП-0,4 кВ от ТП-103, ТП-Волоха | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.584 | нд | нд
1.2.2.2.30 | КЛ-10 кВ РП-6 ячейка №9 до ТП 3-1 ячейка №4 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0158 | КЛ-10 кВ РП-6 ячейка №9 до ТП 3-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.673 | нд | нд
1.2.2.2.31 | КЛ-10 кВ РП-6 ячейка №10 - ТП 3-9 ячейка №2 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0159 | КЛ-10 кВ РП-6 ячейка №10 - ТП 3-9 ячейка №2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд
1.2.2.2.32 | КЛ-10 кВ ТП 3-1 ячейка №3 - ТП 3-2 ячейка №5 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0160 | КЛ-10 кВ ТП 3-1 ячейка №3 - ТП 3-2 ячейка №5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.335 | нд | нд
1.2.2.2.33 | КЛ-10 кВ ТП 3-2 ячейка №8 - ТП 3-3 ячейка №1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0161 | КЛ-10 кВ ТП 3-2 ячейка №8 - ТП 3-3 ячейка №1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд
1.2.2.2.34 | КЛ-10 кВ ТП 3-5 ячейка №2 - ТП 3-6 ячейка №4 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0162 | КЛ-10 кВ ТП 3-5 ячейка №2 - ТП 3-6 ячейка №4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34 | нд | нд
1.2.2.2.35 | КЛ-6 кВ Ф-665, 664 от РП-6 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0163 | КЛ-6 кВ Ф-665, 664 от РП-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд
1.2.2.2.36 | КЛ-6 кВ Ф- 660 от РП-6 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0164 | КЛ-6 кВ Ф- 660 от РП-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | нд
1.2.2.2.37 | КЛ-10 кВ РП-11 ячейка №14 до ТП 6-4 ячейка №1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0165 | КЛ-10 кВ РП-11 ячейка №14 до ТП 6-4 ячейка №1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | нд
1.2.2.2.38 | КЛ-10 кВ ТП-7-1 ячейка №6 до ТП 9-3 ячейка №8 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0166 | КЛ-10 кВ ТП-7-1 ячейка №6 до ТП 9-3 ячейка №8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | нд
1.2.2.2.39 | КЛ-6 кВ ТП-58 ячейка №4 до ТП-59 ячейка №4 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0167 | КЛ-6 кВ ТП-58 ячейка №4 до ТП-59 ячейка №4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.332 | нд | нд | нд | нд | 0.332 | нд | нд
1.2.2.2.40 | КЛ-6 кВ ТП-59 ячейка №3 до ТП-56 ячейка №1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0168 | КЛ-6 кВ ТП-59 ячейка №3 до ТП-56 ячейка №1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд
1.2.2.2.41 | 2КЛ-6 кВ ТП-56 ячейки №2, №3 до ТП-55 ячейки №1, №6 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0169 | 2КЛ-6 кВ ТП-56 ячейки №2, №3 до ТП-55 ячейки №1, №6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.215 | нд | нд | нд | нд | 0.215 | нд | нд
1.2.2.2.42 | Ф-101 от РП-10 к КТП-112 замена участка кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0170 | Ф-101 от РП-10 к КТП-112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд
1.2.2.2.43 | Ф-12 от РП-20 до ТП-1142 замена участка Энгельсские МЭС | Р_КЛ0171 | Ф-12 от РП-20 до ТП-1142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ00010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.2 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ00011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.3 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Марксовские ГЭС | О_ПКУ00014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.4 | Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Балашовские МЭС | О_ПКУ00015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.5 | Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | О_ПКУ00016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.6 | Приобретение и установка ПКУ-6 кВ в Марксовские ГЭС | Р_ПКУ00017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.7 | Приобретение и установка ПКУ-6 кВ в Пугачевские ГЭС | Р_ПКУ00018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.8 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Пугачевские ГЭС | Р_ПКУ00019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.9 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Энгельсские МЭС | Р_ПКУ00020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.1.10 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Балаковские ГЭС | Р_ПКУ00021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Приобретение и установка приборов учёта 0,22 кВ | Р_ПУ00001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.2.2 | Приобретение и установка приборов учёта 0,4 кВ | Р_ПУ00001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.2.3 | Приобретение и установка приборов учёта 0,22 кВ | Р_ПУ00003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.2.4 | Приобретение и установка приборов учёта 0,4 кВ | Р_ПУ00004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.2.5 | Приобретение и установка приборов учёта 0,22 кВ | Р_ПУ00005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.2.3.2.6 | Приобретение и установка приборов учёта 0,4 кВ | Р_ПУ00006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение тепловизоров в Аппарат управления АО "Облкоммунэнерго" | L_ПРИБ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.2 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.3 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Ртищевские ГЭС | L_ПРИБ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.4 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.5 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.6 | КС 35714-3 на базе Камаз Вольские ГЭС | L_ТЕХ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.7 | Трактор МТЗ БЕЛАРУС 82.1 Аппарат управления | L_ТЕХ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.8 | ГАЗ 27527-773 Аппарат управления | L_ТЕХ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.9 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.10 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.11 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.12 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.13 | Многофункциональный испытательный комплекс РЕТОМ-21 для службы РЗА и ЭТЛ Аппарата Управления | О_ПРИБ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.14 | Приобретение микроомметра в Вольские ГЭС | О_ПРИБ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.15 | Приобретение устройств испытательных в Энгельсские МЭС | О_ПРИБ0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.16 | Приобретение магазинов нагрузок в ЦМЛ АО "Облкоммунэнерго" | О_ПРИБ0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.17 | Приобретение вольтамперфазометра в Марксовские ГЭС | О_ПРИБ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.18 | Приобретение вольтамперфазометра в СГМ АО "Облкоммунэнерго" | О_ПРИБ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.19 | ГАЗ 2752 Аппарат управления | О_ТЕХ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.20 | Автокран на базе Камаз Аппарат управления | О_ТЕХ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.21 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | О_ТЕХ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.22 | Передвижная электротехническая лаборатория Аппарат управления | О_ТЕХ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.23 | Станок лазерной резки металла ФП "Энергоремонт" | О_ПРИБ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.24 | Приспособление для скручивания шин станка ЧПУ ФП "Энергоремонт" | О_ПРИБ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.25 | Кабелеискатель ООО Техно-Ас УСПЕХ КБИ 309Н Вольск | Р_ПРИБ0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.26 | Камаз 65117-3010-48 + КМУ Palfinger Инман IT-150 (ИТ-150) Аппарат управления | Р_ТЕХ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.27 | ПСС 131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) Аппарат управления | Р_ТЕХ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.28 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.29 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.30 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.31 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.32 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.33 | Аппарат лазерной сварки, резки и чистки металла ФП "Энергоремонт" | Р_ПРИБ0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.34 | Приобретение РЕТОМ-21 Петровские ГЭС | Р_ПРИБ0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.35 | Приобретение поверительного оборудования в ЦМЛ: Калибратор КС-100к0-5Т0 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.36 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ТЕХ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.37 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ТЕХ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.38 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ТЕХ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.39 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ТЕХ0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.40 | ПСС 131. 22Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ТЕХ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.41 | Навесное оборудование для мини погрузчика ANT-750 (щетка дорожная с принудительным орошением) Аппарат Управления | Р_ТЕХ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.42 | Печь термодиффузионного цинкования модель 1500 Энергоремонт | Р_ПРИБ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.43 | Станок гибочный с ЧПУ 2500 мм Энергоремонт | Р_ПРИБ0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.44 | Приобретение комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-24 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) Энгельсские МЭС | Р_ПРИБ0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.45 | Приобретение поверительного оборудования в ЦМЛ: Установка УППУ-МЭ 3.1КМ-С (базовый комплект) | Р_ПРИБ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.46 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ПРИБ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.47 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.48 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ПРИБ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.49 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.50 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ПРИБ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.51 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
1.6.52 | Аппарат ручной лазерной сварки металла | Р_ПРИБ0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 6.5.1 to 7.1.5
Главный инженер АО "Облкоммунэнерго" А.Ф. Качалов