Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Установка ВВ в РП-1 взамен масляных 3ОЛ (Без замены ячеек)»

"Новоузенские МЭС"АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена МВ на ВВ в РП-1 в филиале «Новоузенские МЭС» предусматривает:

-  монтаж новых ВВ взамен МВ в филиале «Новоузенские МЭС»

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующие ВНА, год ввода в эксплуатацию 1985г. находится в аварийном состоянии, физически и морально устарели, ремонт нецелесообразно.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: апрель 2027г.

Окончание работ: июнь 2027г.

5.Затратная часть проекта:

В 2027 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме  21 481 662,00 руб. (Без учета НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. В2 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 131 от 26 февраля 2024 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будет тарифный источник по регулируемому виду деятельности.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «Установка ВВ в РП-1 взамен масляных 3ОЛ (Без замены ячеек)» в филиале "Новоузенские МЭС" предусмотрена инвестиционной программой 2027 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.