Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-32 (Однотрансформаторная)» Ершовские МЭС

1.Описание проекта.

Реконструкция ТП-32 предусматривает:

- замену силового трансформатора на новый.

2.Предпосылки реализации проекта.

Силовой трансформатор подлежащий реконструкции введен в эксплуатацию в 1973 году, за время эксплуатации силовой трансформатор не заменялся, выработал свой ресурс и работает с средней загрузкой 47%.

3.Технико-экономические показатели:

Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор

мощностью 250 кВА.

Повышение надежности электроснабжения потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: июль 2027г.

Окончание работ: сентябрь 2027г.

5.Затратная часть проекта.

В 2027 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 858 748,30 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т5 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 131 от 26 февраля 2024 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будет тарифный источник по регулируемому виду деятельности.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей.

В результате реконструкции достигается снижение потерь электроэнергии, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта, трансформатор ТМГ:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- снижает до 70% нарушения электроснабжения в сетях 6-10кВ;

- исключается необходимость в проведении испытаний масла трансформаторов;

- снижает потери электроэнергии.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит снижение эксплуатационных затрат на обслуживание, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «Замена силового трансформатора

ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ТП-32 (Однотрансформаторная)» Ершовские МЭС АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2027 года в связи с крайней технической необходимостью.