Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «КТП 10/0,4 кВ №112 замена КТП-100 на ГКТП-250 Ровенское отделение ЭМЭС»

АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена ТП-112 на ГКТП в Ровенском отделении «Энгельсские МЭС» предусматривает:

- изготовление и монтаж новой ГКТП-100 кВА взамен ТП-112 в Ровенском отделении «Энгельсские МЭС»

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующая ТП-112, год ввода в эксплуатацию 1982г. Необходимость замены обусловлена следующими факторами:

- РУ-0,4 кВ выполнено с нарушениями п.4.1.8 ПУЭ (коммутационные аппараты установлены так, что могут вызвать КЗ или замыкание на землю).

- Эксплуатация ТП-112 с превышением нормативного срока без проведения капитального ремонта.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: сентябрь 2026г.

Окончание работ: сентябрь 2026г.

5.Затратная часть проекта:

В 2026 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 972 000,00 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «КТП 10/0,4 кВ №112 замена КТП-100 на ГКТП-250 Ровенское отделение ЭМЭС» предусмотрена инвестиционной программой 2026 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.