Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Установка ВВ в КРУН-4 взамен масляных 1ОЛ (С заменой корпуса)» филиала "Пугачевские ГЭС"                                       АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена МВ на ВВ в КРУН-4 в филиале «Пугачевские МЭС» предусматривает:

-  монтаж новых ВВ взамен МВ в филиале «Пугачевские ГЭС»

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующие МВ, год ввода в эксплуатацию 1987г. находится в аварийном состоянии, физически и морально устарели, ремонт нецелесообразно.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: апрель 2028г.

Окончание работ: июнь 2028г.

5.Затратная часть проекта:

В 2028 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме  7 482 779,00 руб. (Без учета НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. В2 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 131 от 26 февраля 2024 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будет тарифный источник по регулируемому виду деятельности.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «Установка ВВ в КРУН-4 взамен масляных 1ОЛ (С заменой корпуса)» филиала "Пугачевские ГЭС"                                       предусмотрена инвестиционной программой 2028 года                                           АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.