Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (ТМ)  вынос сетей согласно договора о возмещении затрат» филиала «Балашовские МЭС» АО «Облкоммунэнерго»

- Описание проекта.

Реконструкция ТП-36.01 предусматривает:

- замену ТП-36.01 на КТП-36.01

- монтаж силового трансформатора.

2. Предпосылки реализации проекта.

ТП-36.01 подлежащая реконструкции введена в эксплуатацию в 1987 году, за время эксплуатации силовой трансформатор не заменялся, выработал свой ресурс и работает с средней загрузкой 79%. Дальнейшее подключение дополнительных мощностей невозможно.

- Технико-экономические показатели:

Замена ТП-36.01 на КТП-36.01 с силовым трансформатором мощностью 400 кВА.

Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Обеспечение возможности технологических присоединений.

- Срок реализации проекта:

Начало работ: 09 января 2025г.

Окончание работ: 31 марта 2025г.

- Затратная часть проекта.

В 2025 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 528000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается снижение потерь электроэнергии, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта, трансформатор ТМГ:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- снижает до 70% нарушения электроснабжения в сетях 6-10кВ;

- исключается необходимость в проведении испытаний масла трансформаторов;

- снижает потери электроэнергии.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит снижение эксплуатационных затрат на обслуживание, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (ТМ)  вынос сетей согласно договора о возмещении затрат» филиала «Балашовские МЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2025 года в связи с крайней технической необходимостью.