Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «КЛ-6 кВ Ф- 660 от РП-6  ул. Пристанская замена участка силового кабеля Энгельсские МЭС»

АО «Облкоммунэнерго»

- Описание проекта:

Реконструкция КЛ-6кВ Ф- 660 от РП-6 ул. Пристанская предусматривает:

- замену участка кабельной линии 6 кВ в связи с большим количеством муфт.

2. Предпосылки реализации проекта:

КЛ-6 кВ Ф- 660 от РП-6 ул. Пристанская, подлежащая реконструкции, введена в эксплуатацию в 1969 году, имеет большое количество муфт, в период за 2022-2025 г. был на повреждении 10 раз.

3. Срок реализации проекта:

Начало работ: июль 2027 г.

Окончание работ: сентябрь 2027 г.

4. Технико-экономические показатели:

Реконструкция КЛ-6 кВ Ф- 660 от РП-6 ул. Пристанская, предусматривает замену участка силового кабеля 6 кВ, протяжённостью 0,21км.

Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность кабельной линии 6 кВ, и снизить потери электрической энергии, а также значительно снижает затраты на текущую эксплуатацию в аварийных режимах.

5. Затратная часть проекта:

Реализация данного проекта в 2027 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 1 393 000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6. Источники финансирования проекта:

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта:

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта, КЛ-6 кВ:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

- значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- обеспечивает надежное резервирование по данному направлению;

- снижает перерывы энергоснабжения в аварийных режимах.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит значительное снижение эксплуатационных затрат на обслуживание КЛ-6 кВ, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы:

Реализация инвестиционного проекта «КЛ-6 кВ Ф- 660 от РП-6 ул. Пристанская замена силового кабеля Энгельсские МЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2027 года в связи с крайней технической необходимостью.