Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (КТП) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС)» АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена ТП-36.01 ООО «Агроснаб» на КТПН-Т-К/В-400-10/0,4кВ филиала «Балашовские МЭС» предусматривает:

- изготовление и монтаж новой КТПН-Т-К/В-400-10/0,4кВ взамен ТП-36.01 ООО «Агроснаб»

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующая ТП-36.01, год ввода в эксплуатацию 1987г. находится в аварийном состоянии, укрепление фундамента и здания ТП-36.01 нецелесообразно.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: 09 января 2025г.

Окончание работ: 31 марта 2025г.

5.Затратная часть проекта:

В 2025 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 657000 руб. (без учета НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (КТП) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС)» предусмотрена инвестиционной программой 2025 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.