Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «КВЛ-10 кВ Ф-1014 замена силового кабеля, совместная подвеска с  ВЛ-0,4 кВ ЗТП -12  ф-1 замена опор, замена провода СИП Ершовские МЭС»

АО «Облкоммунэнерго»

- Описание проекта:

Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф 1014 ВЛ-0,4 кВ ЗТП -12  ф-1 предусматривает:

- замену дефектных опор ВЛ,

- замену провода с заменой несущей арматуры.

2. Предпосылки к реализации проекта:

КВЛ-10 кВ Ф 1014 ВЛ-0,4 кВ ЗТП -12  ф-1 подлежащая реконструкции, и имеет недостаточную пропускную способность, вследствие чего показатели качества электроэнергии у потребителей не соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. В связи с увеличением нагрузок и требованиями ПУЭ к реконструируемым воздушным линиям электропередачи требует замены. Деревянные опоры имеют загнивание выше нормы.

3. Технические показатели:

Реконструкция КВЛ-10 кВ протяженностью 0,434 км.

Увеличение пропускной способности ВЛ-0,4 кВ.

Приведение качества электроэнергии к требованиям ГОСТ 32144-2013.

4. Срок реализации проекта:

Начало работ: Июль 2025г.

Окончание работ: Сентябрь 2025г.

5. Затратная часть проекта:

В 2025 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 1 047 000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

9. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

- дает возможность совместной подвески на опорах проводов с разным уровнем напряжения и с телефонными линиями;

- снижает требования безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений (электрических, телефонных, воздушных линий);

- исключает возможность короткого замыкания между проводами фаз или на землю;

- снижает опасность возникновения пожаров в случае падения проводов на землю;

- обладает высокой безопасностью обслуживания — отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением;

- имеет меньший вес и большую длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, уменьшение гололедных и ветровых нагрузок на опоры;

- снижена величина падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- обеспечена простота ремонта, особенно при работах под напряжением.

10. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «КВЛ-10 кВ Ф-1014 замена силового кабеля, совместная подвеска с  ВЛ-0,4 кВ ЗТП -12  ф-1 замена опор, замена провода СИП Ершовские МЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2025 года в связи с крайней технической необходимостью.