Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Изготовление ГКТП-400 кВА взамен КТП-№280 « НМЭС Питерское отделение»

АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена КТП-280 на ГКТП в филиале «НМЭС Питерское отделение» предусматривает:

- изготовление и монтаж новой ГКТП-400 кВА взамен КТП-280 в филиале «НМЭС Питерское отделение»

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующая КТП-280, год ввода в эксплуатацию 1965г. находится в аварийном состоянии, ремонт РУ 10/0,4 КТП-280 проводить нецелесообразно.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: июль 2028г.

Окончание работ: август 2028г.

5.Затратная часть проекта:

В 2028 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 1 965 000,00 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «Изготовление ГКТП-400 кВА взамен КТП-280 НМЭС Питерское отделение» предусмотрена инвестиционной программой 2028 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.