Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Замена силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС» АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена трансформатора в ТП-13 в филиале Марксовские ГЭС предусматривает:

- замену силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13

2.Предпосылки к реализации проекта:

Увеличение подключенной мощности, увеличение нагрузки трансформатора.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: апрель 2025г.

Окончание работ: июнь 2025г.

5.Затратная часть проекта:

В 2025 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 744 000,00 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «Замена силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС» предусмотрена инвестиционной программой 2025 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.