Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «ТП-202 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 Аркадакские ГЭС»                       АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта.

Реконструкция ТП-202 предусматривает:

- замену силового трансформатора,

- замену ошиновки ВВ и НВ напряжения ТП.

2.Предпосылки реализации проекта.

ТП-202 подлежащая реконструкции введена в эксплуатацию в 1973 году, за время эксплуатации силовой трансформатор не заменялся, выработал свой ресурс и работает с средней загрузкой 80%. Дальнейшее подключение дополнительных мощностей невозможно.

3.Технико-экономические показатели:

Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор

мощностью 250 кВА.

Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Обеспечение возможности технологических присоединений.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: июль 2027г.

Окончание работ: сентябрь 2027г.

5.Затратная часть проекта.

В 2027 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 859000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается снижение потерь электроэнергии, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта, трансформатор ТМГ:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- снижает до 70% нарушения электроснабжения в сетях 6-10кВ;

- исключается необходимость в проведении испытаний масла трансформаторов;

- снижает потери электроэнергии.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит снижение эксплуатационных затрат на обслуживание, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «ТП-202 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 Аркадакские ГЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2027 года в связи с крайней технической необходимостью.