Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «КЛ-10 кВ от ТП-3-2 до ТП-3-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС»

АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3-2 до ТП-3-3 предусматривает:

- замену кабеля 10 кВ в связи с большим количеством муфт.

2.Предпосылки реализации проекта:

Участок КЛ-10 кВ от ТП 3-2 до ТП-3-3, подлежащий реконструкции, введен в эксплуатацию в 1973 году, имеет большое количество муфт, в период 2011-2025 г.г. был на повреждении 3 раза.

3.Срок реализации проекта:

Начало работ: Июль 2027г.

Окончание работ: Сентябрь 2027г.

4.Технико-экономические показатели

Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3-2 до ТП-3-3 предусматривает замену кабельной линии 10 кВ протяженностью 80 м.

Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность кабельной линии 10 кВ, и снизить потери электрической энергии, а также значительно снижает затраты на текущую эксплуатацию в аварийных режимах.

5.Затратная часть проекта:

Реализация данного проекта в 2027 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 544 000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6.Источники финансирования проекта:

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности КЛ-10 кВ, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта КЛ-10 кВ:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- обеспечивает надежное резервирование по данному направлению;

- снижает перерывы энергоснабжения в аварийных режимах.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит значительное снижение эксплуатационных затрат на обслуживание КЛ-10 кВ, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «КЛ-10 кВ от ТП-3-2 до ТП-3-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2027 года в связи с крайней технической необходимостью.