Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «РП №6 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в количестве 3 шт. без замены ячеек Балаковские ГЭС АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена силового оборудования РП №6 РУ-10кВ в филиале «Балаковские ГЭС» предусматривает:

- монтаж в ячейки КСО-393 вакуумные выключатели взамен масляных выключателей в РП №6 РУ-10кВ  в филиале «Балаковские ГЭС»

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время силовое оборудование РП №6 РУ-10кВ находится в аварийном состоянии, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: январь 2026г.

Окончание работ: март 2026г.

5.Затратная часть проекта:

В 2026 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 3 715 000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «РП №6 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в количестве 3 шт. без замены ячеек Балаковские ГЭС» предусмотрена инвестиционной программой 2026 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.