## Лист1
41 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-1 | 0.309 | 0.805 | 0.676 | 14571 | ~ | ~ | Котельная, рынок Центральный
42 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-10 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 219 | ~ | ~ | ОАО Вымпел-Р, БССС
71 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10кВ | Ф-4 | 0 |  |  |  | ~ | ~ | Больница скорой мед. помощи
81 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10кВ | Ф-6 | 1.264 |  |  |  | ~ | ~ | Котельная "Саратовснабсбыт"
43 | ООО "Энгельсская промышленная компания" | ПС "Энгельсс. "Капрон" РУ-10кВ | Ф-1019 | персонал ГЭС недопустили для снятия показаний | 0.765 | 0.793 | 16232 | ~ | ~ | "Школа-интернат№3"
53 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6кВ | Ф-20 | 0.144 | 0.72 | 0.901 | 17746 | ~ | ~ | Котельная жил.поселка "Мостотряда"
56 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6кВ | Ф-22 | 0.449 | 0.319 | 0.153 | 5519 | ~ | ~ | КНС,ул.Студенческая,205
59 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6кВ | Ф-23 | 0.375 | 0.405 | 0.596 | 10129 | ~ | ~ | ОАО "Саратовоблгаз""Энгельсмежрайгаз", ГРП-№12 ул. Ставная,59
60 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6кВ | Ф-24 | 0.47 | 0.338 | 0.476 | 8359 | ~ | ~ | КНС МУП Водоканал
63 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6кВ | Ф-3 | 0 | 0.867 | 0.891 | 17398 | ~ | ~ | ГПТУ-34
69 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6кВ | Ф-4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | Резерв ф.6 п/с "Химическая-1"
45 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-13 | 0.41 | 0.836 | 0.998 | 18631 | ~ | ~ | МУ "Перинатальный центр"
46 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-14 | 0.514 | 0.162 | 0.265 | 4448 | ~ | ~ | КНС
48 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-15 | 0.28 | 0.632 | 0.814 | 14809 | ~ | ~ | МДОУ "Детсад №47"
50 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-16 | 0.392 | 1.629 | 1.93 | 35403 | ~ | ~ | ЦТП № 2
54 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-20 | 0.401 | 0.72 | 0.958 | 16855 | ~ | ~ | МОУ школа 21
84 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-7 | 0.046 | 0.29 | 0.336 | 6684 | ~ | ~ | Психбольница
99 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6кВ | Ф-9 | 0.678 | 1.91 | 1.974 | 41676 | ~ | ~ | ООО Покровский радиотелефон АТС
47 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-14 | 0.171 | 0.47 | 0.571 | 11655 | ~ | ~ | ООО "Котлостройсервис" котельная
55 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-20 | 0.962 | 0.744 | 0.955 | 17218 | ~ | ~ | Резерв Ф.22 п/с "Анисовка"
57 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-22 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | Резерв ф.43 п/с "Химическая"
62 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-25 | 0.184 | 0.353 | 0.318 | 7329 | ~ | ~ | Котельная ФГУДЭП 336
70 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ОАО "МСС-Поволжье"
80 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | Резерв Ф.723 п/с Урицкая
85 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-7 | 0.478 | 2.193 | 2.182 | 45576 | ~ | ~ | ОКС Банк РФ № 130
97 | ПривПО | ПС Новая 110/6кВ | Ф-8 | 0.04 | 0.588 | 0.375 | 8494 | ~ | ~ | КНС № 3 ул.Тельмана
82 | ПривПО | ПС Орошение-1 110/35/6кВ | Ф-621 | нет данных (ошибка чтения данных) | 0.479 | 0.555 | 10469 | ~ | ~ | Котельная Ф. Энгельса
83 | ПривПО | ПС Орошение-1 110/35/6кВ | Ф-627 | 0.408 | 0.472 | 0.585 | 10508 | ~ | ~ | Насосная ул. Полтавская,54
49 | ПривПО | ПС Орошение-2 110/35/6кВ | Ф-15 | 0.24 | 0.617 | 0.723 | 13510 | ~ | ~ | Резерв ф.3 п/с "Анисовка"
44 | ПривПО | ПС Причалы 110/6кВ | Ф-11 | нет данных (не работает интерфейс) | 0.105 | 0.112 | 2139 | ~ | ~ | Котельная ул. Студенческая,187 (МУП ЭГ ТС)
86 | ПривПО | ПС Причалы 110/6кВ | Ф-7 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ЗАО АКБ Экспресс-Волга,ул.Тельмана,33
87 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-7028 | 0.176 | 1.051 | 1.348 | 24181 | ~ | ~ | АТС-6
88 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-704 | 0.484 | 2.145 | 2.731 | 50672 | ~ | ~ | Д/с №70
89 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-706 | 0.066 | 0.767 | 0.945 | 17772 | ~ | ~ | КНС МУП "Водоканал" УЛ. Профсоюзная
90 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-708 | 0.067 | 0.419 | 0.159 | 5689 | ~ | ~ | МУЗ "Муниципальная городская больница № 2"
91 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-716 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | Резерв Ф.1, п/с "Лесозаводская"
92 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-723 | 0.858 | 0.27 | 0.246 | 6077 | ~ | ~ | Котельная квартальная
93 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-730 | 1.167 | 0.91 | 0.964 | 19410 | ~ | ~ | Налоговая инспекция
94 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-743 | 0.629 | 4.642 | 1.291 | 40431 | ~ | ~ | КНС-3 МУП "Энгельс-Водоканал"
95 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-747 | 0.829 | 1.308 | 1.382 | 28754 | ~ | ~ | Насосная станция №3 ул. Заливная (ГУП Сар. обл. "Областная инженерная защита")
96 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6кВ | Ф-79 | 1.115 | 2.275 | 2.638 | 50662 | ~ | ~ | Тяговая п/с №17
61 | ПривПО | ПС Химическая 110/10кВ | Ф-24 | 0 |  |  |  | ~ | ~ | КНС МУП Водоканал
73 | ПривПО | ПС Химическая 110/10кВ | Ф-43 | 1.446 | 0.602 | 0.844 | 14539 | ~ | ~ | Артскважина МУП Водоканал
51 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10кВ | Ф-2 | 0 | 0.061 | 0.076 | 1574 | ~ | ~ | ГУП ГОССМЭП МВД России Светофор ул. Трудовая- Лесозаводская
52 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-2 | 0.517 | 0.799 | 0.905 | 17769 | ~ | ~ | ЦТП № 3
58 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-22 | 1.269 | 0.413 | 0.387 | 8241 | ~ | ~ | ФЛ Балашов реабилитац. Центр Лесокомбинатская,1Б
64 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-31, | 0 | 0.262 | 0.34 | 6228 | ~ | ~ | АТС Волгателеком (ж.д. № 13)
65 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-33 | 1.135 | 0.72 | 0.946 | 16779 | ~ | ~ | Дет. Сад № 67
66 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-34, | 0.076 | 0.117 | 0.102 | 2300 | ~ | ~ | Опорный пункт милиции
67 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-35, | 0.278 | 0.093 | 0.117 | 2264 | ~ | ~ | Пункт учета тепловой энергии
68 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-37, | 0.312 | 1.187 | 1.551 | 28712 | ~ | ~ | МДОУ Детсад № 71
72 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-42, | 0.623 | 1.283 | 1.545 | 29869 | ~ | ~ | Насосная Водоканал пр. Строителей, 12
74 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-43, | 0.483 | 1.195 | 1.413 | 30550 | ~ | ~ | Котельная 2-й мкр. ЗиУ ЭЗАЗС
75 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-44, | 0.12 | 1.444 | 0.682 | 22819 | ~ | ~ | МОУ Школа № 20
76 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-45, | 0 | 1.195 | 1.54 | 27987 | ~ | ~ | Д/с № 78
77 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-46, | 0.246 | 1.817 | 1.917 | 41115 | ~ | ~ | ОАО "Покровск-Лада"(сушильные камеры)
78 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-47, | 0.531 | 0.069 | 0.081 | 1443 | ~ | ~ | КНС, ул.Студенческая
79 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-5, | 0.892 | 0 | 1.993 | 43801 | ~ | ~ | Котельная Тельмана,1
98 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-8, | 1.17 | 1.124 | 1.045 | 24133 | ~ | ~ | МУ "Станция переливания крови"
100 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6кВ | Ф-9, | 0.758 | 1.159 | 1.231 | 25072 | ~ | ~ | МОУ СОШ № 12

## Лист3
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Субъект электроэнергетики* | Наименование объекта | Наименование присоединения | Мощность зафиксированная в характерные часы 15.06.11 г. | [5 empty] | Потребление электрической энергии за сутки 15.06.11 г., кВт*ч
|  |  |  | 4ч |  | 10ч |  | 21ч
|  |  |  | МВт | Мвар | МВт | Мвар | МВт | Мвар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф № 19 | 0.049 |  | 0.144 |  | 0.097 |  | 2344
2 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф № 21 | 0.506 |  | 0.995 |  | 0.79 |  | 18616
3 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф № 25 | 0.234 |  | 0.437 |  | 0.358 |  | 8690
4 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф № 27 | 0.53 |  | 1.025 |  | 0.992 |  | 20799
5 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф № 3 | 0.029 |  | 0.108 |  | 0.064 |  | 1465
6 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф № 9 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 31
7 | ПрбПО | ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ | Ф.№ 18 | 0.029 |  | 0.108 |  | 0.064 |  | 1465
8 | ПрбПО | ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ | Ф.№ 59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
∑ Красноармейск |  |  |  | 1.378 |  | 2.819 |  | 2.366 |  | 53410
9 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ-РП-2 | ф.13 | 0.4926 |  | 0.7428 |  | 0.9276 |  | 17247.6
10 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ-РП-3 | ф.15 | 0.2688 |  | 0.3616 |  | 0.3252 |  | 7718
11 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ-РП-2 | ф.2 | 0.0102 |  | 0.0114 |  | 0.0108 |  | 270.6
12 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ-РП-1 | ф.4 | 0.9558 |  | 1.674 |  | 1.714 |  | 35833
13 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ-РП-1 | ф.5 | 0.77 |  | 1.3962 |  | 1.4556 |  | 28689.6
14 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ-РП-3 | ф.9 | 0.0522 |  | 0.2232 |  | 0.1 |  | 3263.4
∑ Аткарск |  |  |  | 2.5496 |  | 4.4092 |  | 4.5332 |  | 93022.2
15 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф. 1003 | 0.018 |  | 0.043 |  | 0.022 |  | 773
16 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф.1002 КТП №511(85) | 0.0135 |  | 0.0079 |  | 0.0149 |  | 328
17 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф.1002 ТП №54(70) | 0.0372 |  | 0.0277 |  | 0.0427 |  | 876.5
18 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф.1002, КТП №30(81) | 0.0206 |  | 0.0269 |  | 0.0322 |  | 668.5
19 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф. 1002 КТП №99 (Ремзавод) | 0.01 |  | 0.009 |  | 0.02 |  | 303
20 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф.1014 КТП №45(71) | 0.0119 |  | 0.06 |  | 0.0099 |  | 251
21 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | , ф.1013 СВ-251 | 0.0296 |  | 0.03 |  | 0.0418 |  | 869
22 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, КТП -101(101) | 0.035 |  | 0.014 |  | 0.0023 |  | 420
23 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, КТП -114 (114) | 0.0021 |  | 0.0068 |  | 0.0041 |  | 132.5
24 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, ТП №105(60) | 0.0435 |  | 0.0596 |  | 0.666 |  | 1412.1
25 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, ТП №107(107) | 0.0229 |  | 0.0363 |  | 0.0386 |  | 747.2
26 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, ТП №108(47) | 0.0257 |  | 0.0451 |  | 0.0423 |  | 923.1
27 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, ТП №109(57) | 0.0023 |  | 0.009 |  | 0.0032 |  | 123.5
28 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, ТП №488(49) | 0.042 |  | 0.06 |  | 0.085 |  | 1485
29 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, ТП №509(83) | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 46.5
30 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1008, ТП №519(18) | 0.0088 |  | 0.0144 |  | 0.0162 |  | 340
31 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф.1011 ЗТП КРИЗ (ЗТП №22) | 0.04 |  | 0.051 |  | 0.065 |  | 1265
32 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | Ф-1012 | 0.659 |  | 1.096 |  | 1.127 |  | 23857
33 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф-1006 | 0.655 |  | 1.289 |  | 1.004 |  | 24531
34 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф-1008 ТП-36(36) | 0.00388 |  | 0.1666 |  | 0.0504 |  | 1953
35 | ПрбПО | ПС Круглое 35/10 кВ | ф.1003 | 0.031 |  | 0.068 |  | 0.051 |  | 1235
36 | ПрбПО | ПС Круглое 35/10 кВ | ф-1001 КТП-432(35) | 0.0003 |  | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 4.6
37 | ПрбПО | ПС Круглое 35/10 кВ | ф-1001 КТП-434(30) | 0.0364 |  | 0.0289 |  | 0.0948 |  | 1449.5
∑ Калининск |  |  |  | 1.7517 |  | 3.1504 |  | 3.4357 |  | 63994
38 | ЦПО | ПС "Городская" 110/10 кВ | СВ-10кВ 1 и 2 СШ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | ЦПО | ПС "Городская" 110/10 кВ | Фидер 1001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | ЦПО | ПС Городская ВЛ-110 кВ Петровск-Хомяковка | Ввод Т2 | 0.005 |  | 1.2 |  | 0.007 |  | 18086
41 | ЦПО | ПС "Петровская" 110/35/6 кВ | ВЛ-35кВ 1 цепь | 1 |  | 2.1 |  | 1.7 |  | 37443
42 | ЦПО | ПС "Петровская" 110/35/6 кВ | ВЛ-35кВ 2 цепь | 1.4 |  | 2.9 |  | 2.5 |  | 52319
∑ Петровск |  |  |  | 2.405 |  | 6.2 |  | 4.207 |  | 107848
43 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-1 | 0.378 |  | 0.98 |  | 0.712 |  | 17260
44 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-10 | 0.066 |  | 0.11 |  | 0.083 |  | 2147
45 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-13 | 0.487 |  | 0.956 |  | 0.922 |  | 19993
46 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-14 | 0.938 |  | 1.22 |  | 0.942 |  | 27067
47 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-14 | 0.163 |  | 0.259 |  | 0.202 |  | 5058
48 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-15 | 0.288 |  | 0.428 |  | 0.678 |  | 10833
49 | ПривПО | ПС Орошение-2 110/35/6 кВ | Ф-15 | 0.277 |  | 0.367 |  | 0.53 |  | 9217
50 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-16 | 0.8 |  | 1.318 |  | 0.881 |  | 28827
51 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10 кВ | Ф-2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-2 | 0 |  | 0 |  | 2.428 |  | 7805
53 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | Ф-20 | 0.154 |  | 0.189 |  | 0.316 |  | 5221
54 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-20 | 0.473 |  | 0.726 |  | 1.061 |  | 17778
55 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-20 | 1.061 |  | 1.747 |  | 2.223 |  | 40097
56 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | Ф-22 | 0.195 |  | 0.292 |  | 0.474 |  | 7800
57 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-22 | 0.953 |  | 1.401 |  | 1.522 |  | 31781
58 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-22 | 1.341 |  | 2.118 |  | 2.256 |  | 46451
59 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | Ф-23 | 0.38 |  | 0.522 |  | 0.657 |  | 12767
60 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | Ф-24 | 0.202 |  | 0.308 |  | 0.474 |  | 8117
61 | ПривПО | ПС Химическая 110/10 кВ | Ф-24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-25 | 0.248 |  | 0.363 |  | 0.419 |  | 8481
63 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | Ф-3 | 0.361 |  | 0.642 |  | 0.726 |  | 14126
64 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-31, | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-33 | 0.901 |  | 1.674 |  | 2.238 |  | 41798
66 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-34, | 0.76 |  | 1.69 |  | 1.824 |  | 34227
67 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-35, | 0.291 |  | 0.482 |  | 0.614 |  | 11408
68 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-37, | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | Ф-4 | 0.339 |  | 0.595 |  | 0.684 |  | 13177
70 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-4 | 0.073 |  | 0.091 |  | 0.133 |  | 2346
71 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10 кВ | Ф-4 | 0.394 |  | 0.52 |  | 0.834 |  | 13929
72 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-42, | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | ПривПО | ПС Химическая 110/10 кВ | Ф-43 | 1.354 |  | 2.158 |  | 2.671 |  | 49744
74 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-43, | 1.207 |  | 2.363 |  | 1.053 |  | 40289
75 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-44, | 0.106 |  | 0.411 |  | 0.153 |  | 5408
76 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-45, | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-46, | 0.031 |  | 0.075 |  | 0.046 |  | 1184
78 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-47, | 0.59 |  | 1.062 |  | 1.197 |  | 22700
79 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-5, | 0.844 |  | 1.752 |  | 1.298 |  | 33151
80 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-6 | 0.358 |  | 0.496 |  | 0.807 |  | 13461
81 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10 кВ | Ф-6 | 1.189 |  | 2.375 |  | 2.283 |  | 48503
82 | ПривПО | ПС Орошение-1 110/35/6 кВ | Ф-621 | 0.248 |  | 0.462 |  | 0.424 |  | 9371
83 | ПривПО | ПС Орошение-1 110/35/6 кВ | Ф-627 | 0.672 |  | 0.991 |  | 1.471 |  | 24623
84 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-7 | 0.077 |  | 0.126 |  | 0.1 |  | 2563
85 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-7 | 0.588 |  | 0.873 |  | 1.049 |  | 20484
86 | ПривПО | ПС Причалы 110/6 кВ | Ф-7 | 0.23 |  | 0.447 |  | 0.404 |  | 8947
87 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-7028 | 0.1858 |  | 0.2779 |  | 0.4032 |  | 6817
88 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-704 | 0.463 |  | 0.6862 |  | 0.9706 |  | 16763.8
89 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-706 | 0.0583 |  | 0.1238 |  | 0.0958 |  | 2258.6
90 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-708 | 0.077 |  | 0.1044 |  | 0.1231 |  | 2529.4
91 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-716 | 1.6308 |  | 2.052 |  | 2.3342 |  | 47851.2
92 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-723 | 0.8246 |  | 1.3363 |  | 1.6704 |  | 308736
93 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-730 | 0.3665 |  | 0.5594 |  | 0.7913 |  | 13676.4
94 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-743 | 0.3108 |  | 1.1916 |  | 0.5244 |  | 16804.8
95 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-747 | 1.1534 |  | 1.5538 |  | 2.3378 |  | 39751.2
96 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | Ф-79 | 1.4707 |  | 2.1014 |  | 2.1374 |  | 48225.6
97 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | Ф-8 | 0.039 |  | 0.05 |  | 0.084 |  | 1354
98 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-8, | 1.021 |  | 2.481 |  | 1.832 |  | 45286
99 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | Ф-9 | 0.791 |  | 1.479 |  | 1.419 |  | 31010
100 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф.5 | 0.3749 |  | 0.7589 |  | 0.7728 |  | 13763
101 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | Ф-9, | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
∑ Энгельс |  |  |  | 27.7838 |  | 47.3447 |  | 52.285 |  | 1312966
102 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-17 | 1.848 |  | 1.6896 |  | 1.6896 |  | 32400
103 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-19 | 0.86328 |  | 0.82608 |  | 0.82608 |  | 17472
104 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-20 | 1.2564 |  | 1.1858 |  | 1.1858 |  | 23400
105 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-25 | 0.6372 |  | 0.67536 |  | 0.67536 |  | 13776
106 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-26 | 0.7596 |  | 0.73008 |  | 0.73008 |  | 15768
107 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-27 | 1.7942 |  | 1.661 |  | 1.661 |  | 31032
108 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-30 | 0.55008 |  | 0.53568 |  | 0.53568 |  | 11160
109 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф-31 | 1.116 |  | 1.1066 |  | 1.1066 |  | 23904
110 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-1 | 0.7416 |  | 0.8192 |  | 0.8192 |  | 17040
111 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-6 | 2.1576 |  | 2.1612 |  | 2.1612 |  | 44280
112 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-7 | 4.6544 |  | 4.708 |  | 4.708 |  | 99520
113 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-9 | 2.8704 |  | 3.0276 |  | 3.0276 |  | 61440
114 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
115 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
116 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
117 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-15 | 0.9104 |  | 0.9696 |  | 0.9696 |  | 21440
118 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-16 | 1.836 |  | 2.0256 |  | 2.0256 |  | 42000
119 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-19 | 0.5772 |  | 0.6432 |  | 0.6432 |  | 12840
120 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-1 | 1.0808 |  | 1.1528 |  | 1.1528 |  | 25920
121 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-2 | 0.5048 |  | 0.524 |  | 0.524 |  | 11040
122 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-4 | 1.8744 |  | 1.8536 |  | 1.8536 |  | 36320
123 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-5 | 3.2672 |  | 2.8368 |  | 2.8368 |  | 55520
124 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-6 | 0.9504 |  | 1.011 |  | 1.011 |  | 21120
125 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-7 | 1.9448 |  | 1.3336 |  | 1.3336 |  | 30720
126 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-8 | 0.8672 |  | 0.9064 |  | 0.9064 |  | 19040
127 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-10 | 1.9816 |  | 2.0976 |  | 2.0976 |  | 43600
128 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | Ф-12 | 1.431 |  | 1.4904 |  | 1.4904 |  | 32880
129 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | Ф-1 | 1.1754 |  | 1.1694 |  | 1.1694 |  | 21600
130 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | Ф-2 | 1.8512 |  | 1.8952 |  | 1.8952 |  | 41840
131 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | Ф-4 | 0.9752 |  | 0.9992 |  | 0.9992 |  | 21760
132 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | Ф-6 | 1.3496 |  | 1.2896 |  | 1.2896 |  | 27920
133 | СВПО | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | Ф-2 | 0.312 |  | 0.477 |  | 0.631 |  | 10087
134 | СВПО | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | Ф-9 | 0.246 |  | 0.369 |  | 0.533 |  | 8163
135 | СВПО | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | Ф-12 | 0.106 |  | 0.165 |  | 0.256 |  | 3780
136 | СВПО | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | Ф-14 | 0.43 |  | 1.076 |  | 0.618 |  | 15790
137 | СВПО | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | Ф-18 | 0.207 |  | 0.371 |  | 0.578 |  | 8084
138 | СВПО | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | Ф-19 | 0.244 |  | 0.288 |  | 0.443 |  | 6781
139 | СВПО | СП-2 ПС Натальино 110/10 кВ | ф-4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
140 | СВПО | СП-1 ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф-14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
141 | СВПО | ПС ББЗ-2 35/6 кВ | ф-10 КТП №158 | 0.045 |  | 0.05118 |  | 0.07974 |  | 1347.14
142 | СВПО | ПС ББЗ-3 35/6 кВ | ф-6 КТП №138 | 0.00972 |  | 0.03378 |  | 0.01636 |  | 465.54
143 | СВПО | ПС ББЗ-4 35/6 кВ | ф-6 КТП №281 | 0.03084 |  | 0.04584 |  | 0.05418 |  | 1009.2
144 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | Ф-3 ТП9-9 МСЧ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
∑ Балаково |  |  |  | 43.4566 |  | 44.2011 |  | 44.5336 |  | 912258.88
145 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
146 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | Л-12 | 0.342 |  | 0.533 |  | 0.441 |  | 10876
147 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | Л-16 | 0.202 |  | 0.389 |  | 0.365 |  | 8202
148 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | Л-17 | 0.202 |  | 0.389 |  | 0.365 |  | 8202
149 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-2 | 0.401 |  | 0.62 |  | 0.798 |  | 14206
150 | ПривПО | ПС Подлесное 110/35/10/6 кВ | Л-2 | 0.144 |  | 0.321 |  | 0.268 |  | 5835
151 | ПривПО | ПС Орловка 35/10 кВ | Л-3 РП-10 | 0.071 |  | 0.204 |  | 0.29 |  | 4212
152 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-3 | 0.097 |  | 0.163 |  | 0.169 |  | 3466
153 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-30 | 0.164 |  | 0.243 |  | 0.253 |  | 5112
154 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-6 | 0.634 |  | 1.187 |  | 1.15 |  | 23892
155 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-7 | 0.788 |  | 1.334 |  | 1.417 |  | 28423
156 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | Л-5 | 0.844 |  | 1.176 |  | 1.363 |  | 27499
157 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
158 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | Л-9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
∑ Маркс |  |  |  | 3.889 |  | 6.559 |  | 6.879 |  | 139925
159 | СВПО | ГПП Кр. Октябрь 35/6 кВ | ввод | 0.706 |  | 0.9914 |  | 1.2557 |  | 22607.3
160 | СВПО | ПС Волжская насосная 35/6 кВ | ввод | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
161 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф.23 Север-1 | 0.019 |  | 0.038 |  | 0.014 |  | 3234
162 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф.24 Север-2 | 0.014 |  | 0.033 |  | 0.048 |  | 13757
163 | ФСК | ГПП Волгацемент 35/6 кВ | ф.25 | 0.175 |  | 0.255 |  | 0.334 |  | 6133
164 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф.22 Головушка | 0.57 |  | 0.67 |  | 0.48 |  | 11141
165 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф.21 КПП | 0.57 |  | 0.57 |  | 0.48 |  | 18837
166 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф.25 Привольск | 0.76 |  | 1.05 |  | 0.83 |  | 17241
167 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.10 | 0.7692 |  | 1.074 |  | 1.2566 |  | 23511
168 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.11 | 0.0341 |  | 0.035 |  | 0.0377 |  | 868
169 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.12 | 0.3874 |  | 0.5633 |  | 0.6048 |  | 11297
170 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.13 | 0.0348 |  | 0.0298 |  | 0.0626 |  | 907
171 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.15 | 0.4392 |  | 0.8184 |  | 0.8568 |  | 16152
172 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.17 | 0.4368 |  | 0.703 |  | 0.8611 |  | 15528
173 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.19 | 0.2407 |  | 0.3787 |  | 0.5256 |  | 8654
174 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф.7 | 0.504 |  | 0.8016 |  | 0.8774 |  | 16419
∑ Вольск |  |  |  | 5.6602 |  | 8.0112 |  | 8.5243 |  | 186286.3
175 | СВПО | ПС Хвалынская 35/10 кВ | Ф-4 | 0.514 |  | 1.176 |  | 0.931 |  | 31412
176 | СВПО | ПС Хвалынская 35/10 кВ | Ф-5 | 0.493 |  | 1.003 |  | 1.039 |  | 35180
177 | СВПО | ПС Хвалынская 35/10 кВ | Ф-6 | 0.474 |  | 1.084 |  | 0.856 |  | 19203
∑ Хвалынск |  |  |  | 1.481 |  | 3.263 |  | 2.826 |  | 85795
178 | ПрихПО | ПС Янтарная 110/35/10кВ | ф.1009 | 0.449 |  | 0.49 |  | 0.559 |  | 11991
179 | ПрихПО | ПС Янтарная 110/35/10кВ | ф.1006 | 0.851 |  | 0.182 |  | 0.166 |  | 8051
180 | ПрихПО | ПС Янтарная 110/35/10кВ | ф.1010 | 0.814 |  | 0 |  | 0 |  | 4330
181 | ПрихПО | ПС Янтарная ВЛ-10 кВ | ф.1007 | 0.011 |  | 0.914 |  | 1.141 |  | 18975
182 | ПрихПО | ЦРП-Аркадак 10 кВ | ф.1001 | 0.107 |  | 0.183 |  | 0.172 |  | 3730
183 | ПрихПО | ЦРП-Аркадак 10 кВ | ф.1002 | 0.174 |  | 0.314 |  | 0.265 |  | 6158
184 | ПрихПО | ЦРП-Аркадак 10 кВ | ф.1003 | 0.472 |  | 0 |  | 0 |  | 2422
∑ Аркадак |  |  |  | 2.878 |  | 2.083 |  | 2.303 |  | 55657
185 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф.№12 | 0.568 |  | 0.971 |  | 1.119 |  | 21207
186 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф.№20 | 0.194 |  | 0.291 |  | 0.425 |  | 7357
187 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф.№36 | 0.158 |  | 0.395 |  | 0.183 |  | 5682
188 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф.№42 | 0.587 |  | 0.944 |  | 0.915 |  | 19743
189 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф.№8 | 0.61 |  | 0.798 |  | 1.047 |  | 19578
190 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф-№1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
191 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№10 | 0.457 |  | 0.981 |  | 0.716 |  | 18440
192 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№11 | 0.122 |  | 0.15 |  | 0.194 |  | 3744
193 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№13 | 0.564 |  | 0.779 |  | 0.776 |  | 17249
194 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№14 | 0.44 |  | 0.744 |  | 0.778 |  | 15952
195 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№16 | 0.365 |  | 0.546 |  | 0.645 |  | 12912
196 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№17 | 0.539 |  | 0.782 |  | 1.006 |  | 18038
197 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№21 | 0.372 |  | 0.584 |  | 0.715 |  | 13854
198 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
199 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№25 | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 4708
200 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№27 | 0.009 |  | 0.014 |  | 0.01 |  | 378
201 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№3 | 0.198 |  | 0.424 |  | 0.293 |  | 7562
202 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№4 | 0.258 |  | 0.483 |  | 0.429 |  | 9530
203 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№6 | 0.062 |  | 0.136 |  | 0.096 |  | 2442
204 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№7 | 0.95 |  | 1.334 |  | 1.716 |  | 33403
205 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | Ф-№8 | 0.355 |  | 0.71 |  | 0.042 |  | 8681
∑ Балашов |  |  |  | 6.808 |  | 11.066 |  | 11.655 |  | 240460
206 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | Ф 20 | 0.52 |  | 0.314 |  | 0.669 |  | 13650
207 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | Ф 10 | 0.193 |  | 0.246 |  | 0.368 |  | 6478
208 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | Ф 13 | 0.167 |  | 0.267 |  | 0.26 |  | 5627
209 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | Ф 5 | 0.693 |  | 1.222 |  | 1.214 |  | 22422
∑ Ртищево |  |  |  | 1.573 |  | 2.049 |  | 2.511 |  | 48177
210 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф- 620 | 0.492 |  | 1.177 |  | 0.878 |  | 21310
211 | СевПО | ПС Арматурная-I 110/10 кВ | Ф-1001 | 0.083 |  | 0.146 |  | 0.325 |  | 4475
212 | СевПО | ПС Арматурная-II 110/6 кВ | Ф-601 | 0.294 |  | 0.414 |  | 0.598 |  | 10140
213 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-603 | 1.355 |  | 1.272 |  | 0.854 |  | 28840
214 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-604 | 0.242 |  | 0.412 |  | 0.496 |  | 9239
215 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-606 | 0.066 |  | 0.283 |  | 0.189 |  | 4219
216 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-607 | 0.179 |  | 0.256 |  | 0.354 |  | 6362
217 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-608 | 0.71 |  | 1.367 |  | 1.356 |  | 27868
218 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-610 | 0.264 |  | 0.665 |  | 0.525 |  | 11883
219 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-616 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
220 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-619 | 0.302 |  | 0.543 |  | 0.406 |  | 9937
221 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-1006 | 0.5016 |  | 0.8772 |  | 1.1683 |  | 20501.7
222 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | Ф-1009 | 0.1695 |  | 0.2121 |  | 0.361 |  | 5804.1
∑ Пугачев |  |  |  | 4.6581 |  | 7.6243 |  | 7.5103 |  | 160578.8
223 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | Ф-1002 | 0.011 |  | 0.066 |  | 0.082 |  | 1241
224 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | Ф-1003 | 0.079 |  | 0.324 |  | 0.317 |  | 5513
225 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | Ф-1004 | 0.041 |  | 0.185 |  | 0.147 |  | 2929
226 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | Ф-1005 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
227 | ЗавПО | ПС Хладобойня 110/10 кВ | Ф-1021 | 0.047 |  | 0.077 |  | 0.083 |  | 1799
228 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | Ф-1023 | 0.335 |  | 0.58 |  | 0.597 |  | 11914
229 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | Ф-1025 | 0.117 |  | 0.206 |  | 0.262 |  | 4462
∑ Дергачи |  |  |  | 0.63 |  | 1.438 |  | 1.488 |  | 27858
230 | ЗавПО | ПС Южная 110/10 кВ | Ф-1001 | 0.157 |  | 0.286 |  | 0.296 |  | 5798
231 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1003 | 0.117 |  | 0.215 |  | 0.222 |  | 4356
232 | ЗавПО | ПС Липперсталь 110/10 кВ | Ф-1003 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.097
233 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1004 | 0.302 |  | 0.474 |  | 0.696 |  | 11640
234 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1006 | 0.556 |  | 1.08 |  | 1.097 |  | 22310
235 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1014 | 0.134 |  | 0.236 |  | 0.306 |  | 5117
236 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1027 | 0.014 |  | 0.02 |  | 0.014 |  | 529
237 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1030 | 0.28 |  | 0.419 |  | 0.577 |  | 9984
238 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1032 | 0.189 |  | 0.364 |  | 0.392 |  | 7640
239 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1033 | 0.316 |  | 0.62 |  | 0.692 |  | 12714
240 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | Ф-1036 | 0.028 |  | 0.054 |  | 0.116 |  | 1538
∑ Ершов |  |  |  | 2.096 |  | 3.771 |  | 4.413 |  | 81626.097
241 | ПривПО | ПС ГППЗ 35/10 кВ | Ф. № 67 | 0.112 |  | 0.13 |  | 0.129 |  | 3012
242 | ПривПО | ПС Красный Кут 110/35/10 кВ | ф.№18 | 0.506 |  | 0.946 |  | 0.952 |  | 19507
243 | ПривПО | ПС Сорго 110/10 кВ | ф. №15 | 0.089 |  | 0.138 |  | 0.184 |  | 3320
244 | ПривПО | ПС Сорго 110/10 кВ | ф.№105 | 0.408 |  | 0.85 |  | 0.727 |  | 16538
∑ Краный Кут |  |  |  | 1.115 |  | 2.064 |  | 1.992 |  | 42377
245 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | Ф-1002 | 0.322 |  | 0.498 |  | 0.657 |  | 12177
246 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | яч. 377 | 0.106 |  | 0.121 |  | 0.188 |  | 3216
247 | ЗавПО | ПС Водозабор 35/10 кВ | Ф-1004 | 0.004 |  | 0.067 |  | 0.068 |  | 1250
248 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | Ф-1004 | 0.264 |  | 0.568 |  | 0.479 |  | 10773
249 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | Ф-1007 | 0.11 |  | 0.238 |  | 0.115 |  | 3313
250 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | Ф-1013 КТП-174 | 0.007 |  | 0.019 |  | 0.016 |  | 315
251 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | Ф-1021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
∑ Мокроус |  |  |  | 0.813 |  | 1.511 |  | 1.523 |  | 31044
252 | ЗавПО | ПС Промбаза 110/10 кВ | Ф- 1002 | 0.334 |  | 0.57 |  | 0.581 |  | 11708
253 | ЗавПО | ПС Промбаза 110/10 кВ | Ф-1001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
254 | ЗавПО | ПС Промбаза 110/10 кВ | Ф-1008 | 0.021 |  | 0.069 |  | 0.036 |  | 962
255 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | Ф-1020 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
256 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | Ф-1021 | 0.376 |  | 0.824 |  | 0.644 |  | 14979
257 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | Ф-1022 | 0.144 |  | 0.139 |  | 0.182 |  | 4520
258 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | Ф-1023 | 0.178 |  | 0.271 |  | 0.369 |  | 6505
259 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | Ф-1033 | 0.38 |  | 0.707 |  | 0.763 |  | 14663
260 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | Ф-1036 | 0.208 |  | 0.302 |  | 0.4 |  | 7152
∑ Новоузенск |  |  |  | 1.641 |  | 2.882 |  | 2.975 |  | 60489
261 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | Ф-1004 | 0.47 |  | 0.917 |  | 0.91 |  | 18087
262 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | Ф-1006 | 0.199 |  | 0.337 |  | 0.383 |  | 7271
263 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | Ф-1020 | 0.25 |  | 0.291 |  | 0.261 |  | 5957
264 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | Ф-1021 | 0.082 |  | 0.136 |  | 0.114 |  | 2661
265 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | Ф-1022 | 0.35 |  | 0.52 |  | 0.668 |  | 11870
266 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | Ф-1024 | 0.092 |  | 0.158 |  | 0.228 |  | 3613
267 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | Ф-1026 | 0.061 |  | 0.032 |  | 0.124 |  | 1316
∑ Озинки |  |  |  | 1.504 |  | 2.391 |  | 2.688 |  | 50775
268 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | Ф-4 КТП-132 | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.015 |  | 236
269 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | Ф-11 | 0.0144 |  | 0.0166 |  | 0.021 |  | 394
270 | ПривПО | РП Питерка 10 кВ | Ф-21 | 0.044 |  | 0.071 |  | 0.069 |  | 1539
271 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | Ф-5 | 0.212 |  | 0.2872 |  | 0.4368 |  | 6336
272 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | Ф-6 | 0.2766 |  | 0.3948 |  | 0.522 |  | 8191
273 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | Ф-7 | 0.0276 |  | 0.0536 |  | 0.0748 |  | 998
∑ Питерка |  |  |  | 0.5806 |  | 0.8322 |  | 1.1386 |  | 17694
274 | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ | Ф-10 | 0.027 |  | 0.053 |  | 0.027 |  | 756
275 | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ | Ф-2 | 0.222 |  | 0.37 |  | 0.363 |  | 7692
276 | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ | Ф-7 | 0.337 |  | 0.508 |  | 0.635 |  | 11406
∑ Ровное |  |  |  | 0.586 |  | 0.931 |  | 1.025 |  | 19854
277 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | Ф-603 ПС Отрогово 35/6 кВ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
278 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | Ф-604 ПС Отрогово 35/6 кВ | 0.295 |  | 0.553 |  | 0.632 |  | 11840
279 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | Ф-605 ПС Отрогово 35/6 кВ | 0.053 |  | 0.097 |  | 0.105 |  | 2023
280 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | Ф-606 ПС Отрогово 35/6 кВ | 0.246 |  | 0.437 |  | 0.515 |  | 9464
281 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | Ф-609 | 0.271 |  | 0.495 |  | 0.626 |  | 12513
∑ Степное |  |  |  | 0.865 |  | 1.582 |  | 1.878 |  | 35840
∑ Облкоммунэнерго |  |  |  | 116.1025 |  | 166.1821 |  | 172.6897 |  | 3827935.277