## Лист3
Данные по точкам присоединения ОАО "Облкоммунэнерго" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области
№ п/п | Субъект электроэнергетики* | Наименование объекта | Наименование присоединения | Мощность зафиксированная в характерные часы 20.06.12 г. | [5 empty] | Потребление электрической энергии за сутки 20.06.12 г., кВт*ч | Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт | Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт |  | Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить) | Примечание
|  |  |  | 4ч |  | 10ч |  | 21ч |  |  |  | Аварийная бронь | Технологическая бронь
|  |  |  | МВт | Мвар | МВт | Мвар | МВт | Мвар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПрбПО | ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ | ф 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ПрбПО | ГПП "Сельмаш" 110/10 кВ | ф 59 | 0.032 |  | 0.104 |  | 0.04 |  | 1460
3 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф 3 | 0.095 |  | 0.333 |  | 0.187 |  | 5309
4 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф 19 | 0.049 |  | 0.068 |  | 0.084 |  | 1754
6 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф 21 | 0.55 |  | 1.097 |  | 0.83 |  | 20720
7 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф 25 | 0.234 |  | 0.589 |  | 0.445 |  | 10071
8 | ПрбПО | ПС Красноармейская 110/35/10 кВ | ф 27 | 0.781 |  | 1.059 |  | 1.089 |  | 23759
∑ Красноармейск |  |  |  | 1.741 |  | 3.25 |  | 2.675 |  | 63073
9 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-1 | ф 4 | 0.744 |  | 1.364 |  | 1.496 |  | 29662
10 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-1 | ф 5 | 0.883 |  | 1.603 |  | 1.459 |  | 33163
11 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-2 | ф 2 | 0.487 |  | 0.734 |  | 0.927 |  | 17954
12 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-2 | ф 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-3 | ф 9 | 0.03 |  | 0.218 |  | 0.054 |  | 2378
14 | НВ ПМЭС | ПС Аткарская 220/110/35/10 кВ РП-3 | ф 15 | 0.19 |  | 0.27 |  | 0.217 |  | 5672
∑ Аткарск |  |  |  | 2.334 |  | 4.189 |  | 4.153 |  | 88829
15 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-519(18) | 0.01 |  | 0.016 |  | 0.014 |  | 334
16 | ПрбПО | ПС Круглое 35/10 кВ | ф 1001 КТП-434(30) | 0.085 |  | 0.035 |  | 0.108 |  | 1862
17 | ПрбПО | ПС Круглое 35/10 кВ | ф 1001 КТП-432(35) | 0 |  | 0.002 |  | 0 |  | 9
18 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-36(36) | 0.035 |  | 0.144 |  | 0.038 |  | 1678
19 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф 1014 КТП-45(71) | 0.018 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 252
20 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-108(47) | 0.014 |  | 0.021 |  | 0.026 |  | 517
21 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-488(49) | 0.04 |  | 0.051 |  | 0.069 |  | 1425
22 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф 1002 КТП-511(85) | 0.014 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 254
23 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-105(60) | 0.041 |  | 0.062 |  | 0.072 |  | 1488
24 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф 1002 КТП-30(81) | 0.014 |  | 0.02 |  | 0.024 |  | 489
25 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-509(83) | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 32
26 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-107(107) | 0.028 |  | 0.031 |  | 0.037 |  | 790
27 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 ТП-109(57) | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 132
28 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 КТП-114(114) | 0.038 |  | 0.04 |  | 0.035 |  | 860
29 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1008 КТП-101(101) | 0.169 |  | 0.232 |  | 0.12 |  | 4215
30 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф 1002 ТП-54(70) | 0.023 |  | 0.026 |  | 0.037 |  | 750
31 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф 1013 СВ-251 | 0.027 |  | 0.014 |  | 0.038 |  | 773
32 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф 1003 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | ПрбПО | ПС Баланда 110/35/10 кВ | ф 1002 КТП-99 (Ремзавод) | 0.008 |  | 0.011 |  | 0.014 |  | 285
34 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1006 | 0.651 |  | 1.288 |  | 1.039 |  | 25402
35 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1012 | 0.636 |  | 1.322 |  | 1.226 |  | 26722
36 | ПрбПО | ПС Калининск 110/35/10 кВ | ф 1011 ЗТП КРИЗ (ЗТП-22) | 0.035 |  | 0.059 |  | 0.049 |  | 1230
37 | ПрбПО | ПС Круглое 35/10 кВ | ф 1003 | 0.036 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 1445
∑ Калининск |  |  |  | 1.926 |  | 3.466 |  | 3.025 |  | 70944
38 | ЦПО | ПС Городская ВЛ-110кВ Петровск-Хомяковка | Ввод Т2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | ЦПО | ПС Городская 110/10 кВ | СВ-10кВ 1 и 2 СШ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | ЦПО | ПС Петровская 110/35/6 кВ | ВЛ-35кВ 1 цепь | 0.029 |  | 0.029 |  | 0.029 |  | 693
41 | ЦПО | ПС Петровская 110/35/6 кВ | ВЛ-35кВ 2 цепь | 2.428 |  | 4.15 |  | 3.986 |  | 88330
42 | ЦПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
∑ Петровск |  |  |  | 2.457 |  | 4.179 |  | 4.015 |  | 89023
43 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 79 | 0.912 |  | 1.419 |  | 1.468 |  | 33414.7
44 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 704 | 0.343 |  | 0.472 |  | 0.561 |  | 11239.7
45 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 706 | 0.06 |  | 0.094 |  | 0.098 |  | 2186.5
46 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 708 | 0.073 |  | 0.108 |  | 0.131 |  | 2607.1
47 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 716 | 0.709 |  | 0.838 |  | 1.149 |  | 22405.8
48 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 723 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 730 | 1.449 |  | 1.515 |  | 1.536 |  | 36645.2
50 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 743 | 0.722 |  | 1.874 |  | 0.982 |  | 29510.4
51 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 747 | 0.649 |  | 1.112 |  | 1.155 |  | 23464.8
52 | ЗАО "Тролза" | ПС Урицкая 110/6 кВ | ф 7028 | 0.187 |  | 0.26 |  | 0.371 |  | 6632.5
53 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф 3 | 0.735 |  | 1.251 |  | 1.4 |  | 29375
54 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
55 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф 20 | 0.17 |  | 0.224 |  | 0.299 |  | 5653
56 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф 23 | 0.311 |  | 0.459 |  | 0.507 |  | 10806
58 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф 24 | 0.468 |  | 0.473 |  | 0.634 |  | 13423
59 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 1 | 0.578 |  | 1.183 |  | 0.92 |  | 22526
60 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 7 | 0.164 |  | 0.227 |  | 0.227 |  | 4944
61 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 9 | 0.46 |  | 0.636 |  | 0.833 |  | 16343
62 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 13 | 0.527 |  | 0.859 |  | 0.86 |  | 19468
63 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 14 | 1.578 |  | 1.931 |  | 2.446 |  | 48564
64 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 15 | 1.2 |  | 1.495 |  | 1.921 |  | 37528
65 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 16 | 0.512 |  | 1.012 |  | 0.909 |  | 19475
66 | ПривПО | ПС Лесозаводская 110/6 кВ | ф 20 | 0.512 |  | 0.662 |  | 0.84 |  | 16555
67 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 4 | 0.051 |  | 0.059 |  | 0.086 |  | 1544
68 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 6 | 0.381 |  | 0.538 |  | 0.654 |  | 13404
69 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 7 | 0.661 |  | 0.829 |  | 0.936 |  | 19769
70 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 8 | 0.041 |  | 0.055 |  | 0.078 |  | 1408
71 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 10 | 0.07 |  | 0.138 |  | 0.089 |  | 2581
72 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 14 | 0.277 |  | 0.37 |  | 0.256 |  | 7485
73 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 20 | 1.138 |  | 1.813 |  | 2.038 |  | 40670
74 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 22 | 1.364 |  | 1.93 |  | 1.993 |  | 43488
75 | ПривПО | ПС Новая 110/6 кВ | ф 25 | 0.406 |  | 0.499 |  | 0.535 |  | 12118
76 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 2 | 1.04 |  | 1.67 |  | 1.712 |  | 36928
77 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 5 | 1.144 |  | 1.978 |  | 1.488 |  | 39300
78 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 8 | 1.38 |  | 2.971 |  | 2.172 |  | 56690
79 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 22 | 1.225 |  | 1.914 |  | 1.986 |  | 42686
81 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 31 | 1.049 |  | 1.504 |  | 1.812 |  | 36206
82 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 33 | 0.972 |  | 1.827 |  | 1.73 |  | 38940
83 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 34 | 0.077 |  | 0.464 |  | 0.248 |  | 7649
84 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
85 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 37 | 0.685 |  | 0.901 |  | 1.151 |  | 22735
86 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 42 | 1.378 |  | 1.946 |  | 2.369 |  | 47119
87 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 43 | 0.549 |  | 0.818 |  | 0.942 |  | 19354
88 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 44 | 0.142 |  | 0.462 |  | 0.159 |  | 6091
89 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 46 | 0.05 |  | 0.068 |  | 0.054 |  | 1421
91 | ПривПО | ПС Энгельсская 110/6 кВ | ф 47 | 0.538 |  | 0.915 |  | 1.008 |  | 20985
92 | ПривПО | ПС Причалы 110/6 кВ | ф 7 | 0.113 |  | 0.205 |  | 0.149 |  | 3738
93 | ПривПО | ПС Орошение-1 110/35/6 кВ | ф 621 | 0.149 |  | 0.275 |  | 0.254 |  | 5324
94 | ПривПО | ПС Орошение-1 110/35/6 кВ | ф 627 | 0.066 |  | 0.124 |  | 0.166 |  | 2830
95 | ПривПО | ПС Орошение-2 110/35/6 кВ | ф 15 | 0.214 |  | 0.307 |  | 0.374 |  | 7502
96 | ПривПО | ПС Химическая 110/10 кВ | ф 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
97 | ПривПО | ПС Химическая 110/10 кВ | ф 43 | 0.201 |  | 0.326 |  | 0.252 |  | 6875
98 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10 кВ | ф 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
99 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10 кВ | ф 4 | 0 |  | 0 |  | 0.123 |  | 683
100 | ПривПО | ПС Химическая-1 110/10 кВ | ф 6 | 0.244 |  | 0.375 |  | 0.419 |  | 8746
101 | ПривПО | ПС Анисовка 110/6 кВ | ф 5 | 0.049 |  | 0.068 |  | 0.074 |  | 1646
∑ Энгельс |  |  |  | 27.973 |  | 43.453 |  | 44.554 |  | 968683.7
102 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 1
103 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 6
104 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 7
105 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 9
106 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 10
107 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 12
108 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 13
109 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 15
110 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 16
111 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 19
112 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 17
113 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 19
114 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 20
115 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 25
116 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 26
117 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 27
118 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 30
119 | СВПО | ПС Дзержинская 110/10-6 кВ | ф 31
120 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 1
121 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 2
122 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 4
123 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 5
124 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 6
125 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 7
126 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 8
127 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 10
128 | СВПО | ПС Сазанлейская 110/10 кВ | ф 12
129 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | ф 1
130 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | ф 2
131 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | ф 4
132 | СВПО | ПС Линевская 110/10 кВ | ф 6
133 | ФСК | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 2
134 | ФСК | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 9
135 | ФСК | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 12
136 | ФСК | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 14
137 | ФСК | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 18
138 | ФСК | ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 19
139 | СВПО | СП-2 ПС Натальино 110/10 кВ | ф 4
140 | СВПО | СП-1 ПС Балаковская 220/110/35/6 кВ | ф 14
141 | СВПО | ПС ББЗ-2 35/6 кВ | ф 10 КТП-158
142 | СВПО | ПС ББЗ-3 35/6 кВ | ф 6 КТП-138
143 | СВПО | ПС ББЗ-4 35/6 кВ | ф 6 КТП-281
144 | СВПО | ПС Восточная 110/10 кВ | ф 3 ТП9-9 МСЧ
∑ Балаково
145 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | ф 5 | 0.683 |  | 1.073 |  | 1.134 |  | 24091
146 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | ф 12 | 0.487 |  | 0.429 |  | 0.493 |  | 10833
147 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | ф 16 | 0.219 |  | 0.432 |  | 0.411 |  | 8712
148 | ПривПО | ПС Аммиак 35/6 кВ | ф 17 | 0.128 |  | 0.36 |  | 0.301 |  | 6732
149 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 2 | 0.395 |  | 0.626 |  | 0.714 |  | 14158
150 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 3 | 0.115 |  | 0.301 |  | 0.155 |  | 4403
151 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 6 | 0.938 |  | 1.43 |  | 1.283 |  | 30756
152 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
153 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 8 | 0.731 |  | 1.224 |  | 1.232 |  | 26253
154 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
155 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
156 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 11 | 0.791 |  | 1.679 |  | 1.424 |  | 32919
157 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
158 | ПривПО | ПС Маркс 110/35/6 кВ | ф 30 | 0.156 |  | 0.214 |  | 0.207 |  | 4776
159 | ПривПО | ПС Подлесное 110/35/10/6 кВ | ф 2 | 0.135 |  | 0.289 |  | 0.246 |  | 5517
160 | ПривПО | ПС Орловка 35/10 кВ | ф 3 РП-10 | 0.153 |  | 0.228 |  | 0.288 |  | 5454
∑ Маркс |  |  |  | 4.931 |  | 8.285 |  | 7.888 |  | 174604
161 | СВПО | ГПП Кр. Октябрь 35/6 кВ | ввод Т1 | 0.552 |  | 0.831 |  | 1.009 |  | 18435
162 | СВПО | ГПП Кр. Октябрь 35/6 кВ | ввод Т2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
163 | СВПО | ПС Волжская насосная 35/6 кВ | ввод Т3 | 2.966 |  | 2.906 |  | 2.943 |  | 70867
164 | СВПО | ПС Волжская насосная 35/6 кВ | ввод Т2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
165 | СВПО | ПС Волжская насосная 35/6 кВ | ввод Т1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
166 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
167 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 7 | 0.292 |  | 0.665 |  | 0.465 |  | 12204
168 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 10 | 0.691 |  | 0.962 |  | 1.011 |  | 21987
169 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 12 | 0.397 |  | 0.883 |  | 0.575 |  | 15071
170 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 14 | 0.666 |  | 1.034 |  | 1.115 |  | 22800
171 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 18 | 0.416 |  | 0.79 |  | 0.624 |  | 15707
172 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
173 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
174 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 11 | 0.053 |  | 0.113 |  | 0.06 |  | 1933
175 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 13 | 0.04 |  | 0.065 |  | 0.042 |  | 1119
176 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 15 | 0.386 |  | 0.574 |  | 0.638 |  | 13115
177 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 17 | 0.594 |  | 0.886 |  | 0.959 |  | 20090
178 | СВПО | ПС Вольская 35/6 кВ | ф 19 | 0.299 |  | 0.452 |  | 0.507 |  | 10434
179 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 23 Север-1 | 0.164 |  | 0.27 |  | 0.367 |  | 6303
180 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 24 Север-2 | 0.286 |  | 0.419 |  | 0.643 |  | 10479
181 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 25 Привольск | 0.039 |  | 0.142 |  | 0.097 |  | 2019
182 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 22 Головушка | 0.506 |  | 0.851 |  | 1.019 |  | 18801
183 | ФСК | ПС Вольская 220/110/35/6 кВ | ф 21 КПП | 0.471 |  | 0.677 |  | 0.805 |  | 15432
184 | ФСК | ГПП Волгацемент 35/6 кВ | ф 25 | 0.169 |  | 0.314 |  | 0.312 |  | 6288
∑ Вольск |  |  |  | 8.987 |  | 12.834 |  | 13.191 |  | 283084
185 | СВПО | ПС "Хвалынская" 35/10 кВ | ф 4 | 0.472 |  | 0.954 |  | 0.919 |  | 19051
186 | СВПО | ПС "Хвалынская" 35/10 кВ | ф 5 | 0.692 |  | 1.578 |  | 1.244 |  | 29549
187 | СВПО | ПС "Хвалынская" 35/10 кВ | ф 6 | 0.219 |  | 0.454 |  | 0.438 |  | 9648
188 | Хвалынский ф-л | ЗТП-14 | ВЛ-10 оп.1-00/93 ф.1001 ПС "Алексеевка" | 0.031 |  | 0.062 |  | 0.077 |  | 1427
189 | Хвалынский ф-л | КТП-1 | ВЛ-10 оп.5-00/75 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.01 |  | 164
190 | Хвалынский ф-л | КТП-10 | ВЛ-10 оп.5-03/15 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.014 |  | 0.026 |  | 0.028 |  | 502
191 | Хвалынский ф-л | КТП-11 | ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.008 |  | 0.015 |  | 0.023 |  | 392
192 | Хвалынский ф-л | КТП-12 | ВЛ-10 оп.5-00/46 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.008 |  | 0.023 |  | 0.012 |  | 335
193 | Хвалынский ф-л | КТП-13 | ВЛ-10 оп.5-00/25 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.008 |  | 0.012 |  | 0.011 |  | 246
194 | Хвалынский ф-л | КТП-15 | ВЛ-10 оп.5-00/17 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
195 | Хвалынский ф-л | КТП-16 | ВЛ-10 оп.5-02/11 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.007 |  | 0.011 |  | 0.014 |  | 271
196 | Хвалынский ф-л | КТП-2 | ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.01 |  | 0.018 |  | 0.025 |  | 393
197 | Хвалынский ф-л | КТП-3 | ВЛ-10 оп.5-00/61 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.007 |  | 0.014 |  | 0.015 |  | 311
198 | Хвалынский ф-л | КТП-4 | ВЛ-10 оп.5-00/85 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.008 |  | 0.014 |  | 0.018 |  | 324
199 | Хвалынский ф-л | КТП-5 | ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.009 |  | 0.015 |  | 0.02 |  | 349
200 | Хвалынский ф-л | КТП-6 | ВЛ-10 оп.5-00/50 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.01 |  | 0.022 |  | 0.03 |  | 507
201 | Хвалынский ф-л | КТП-7 | ВЛ-10 оп.5-03/5 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.019 |  | 0.054 |  | 0.029 |  | 732
202 | Хвалынский ф-л | КТП-8 | ВЛ-10 оп.5-00/41 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 171
203 | Хвалынский ф-л | КТП-9 | ВЛ-10 оп.5-00/34 ф.1005 ПС "Алексеевка" | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.011 |  | 200
∑ Хвалынск |  |  |  | 1.534 |  | 3.296 |  | 2.932 |  | 64572
204 | ПрихПО | ЦРП Аркадак 10 кВ | ф 1001 | 0.112 |  | 0.168 |  | 0.176 |  | 3783
205 | ПрихПО | ЦРП Аркадак 10 кВ | ф 1002 | 0.15 |  | 0.294 |  | 0.252 |  | 5787
206 | ПрихПО | ЦРП Аркадак 10 кВ | ф 1003 | 0.23 |  | 0.342 |  | 0.453 |  | 8501
207 | ПрихПО | ПС Янтарная 110/35/10кВ | ф 1006 | 0.128 |  | 0.187 |  | 0.212 |  | 4229
208 | ПрихПО | ПС Янтарная ВЛ-10 кВ | ф 1007 | 0.695 |  | 1.023 |  | 1.137 |  | 24254
209 | ПрихПО | ПС Янтарная 110/35/10кВ | ф 1009 | 0.543 |  | 0.657 |  | 0.654 |  | 14541
210 | ПрихПО | ПС Янтарная 110/35/10кВ | ф 1010 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
∑ Аркадак |  |  |  | 1.858 |  | 2.671 |  | 2.884 |  | 61095
211 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
212 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 3 | 0.166 |  | 0.356 |  | 0.262 |  | 6624
213 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 4 | 0.355 |  | 0.713 |  | 0.594 |  | 14070
214 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 6 | 0.493 |  | 0.898 |  | 0.775 |  | 18228
215 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 7 | 0.802 |  | 1.058 |  | 1.371 |  | 25575
216 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 8 | 0.438 |  | 0.848 |  | 0.855 |  | 17008
217 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 10 | 0.235 |  | 0.524 |  | 0.396 |  | 10016
218 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 11 | 0.071 |  | 0.137 |  | 0.098 |  | 2458
219 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 13 | 0.443 |  | 0.714 |  | 0.68 |  | 15269
220 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 14 | 0.472 |  | 0.609 |  | 0.823 |  | 16590
221 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 16 | 0.087 |  | 0.202 |  | 0.137 |  | 3698
222 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 17 | 0.557 |  | 0.839 |  | 0.984 |  | 19336
223 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 21 | 0.566 |  | 0.786 |  | 0.974 |  | 19508
224 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 24 | 0.01 |  | 0.026 |  | 0.006 |  | 351
225 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
226 | ПрихПО | ПС Балашов-город 110/10 кВ | ф 27 | 0.014 |  | 0.023 |  | 0.009 |  | 377
227 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф 8 | 0.529 |  | 0.746 |  | 0.94 |  | 18134
228 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф 12 | 0.543 |  | 0.951 |  | 0.958 |  | 20139
229 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф 20 | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.37 |  | 6896
230 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф 36 | 0.124 |  | 0.252 |  | 0.163 |  | 4550
231 | ПрихПО | ПС Хопер 110/35/10кВ | ф 42 | 0.394 |  | 0.61 |  | 0.555 |  | 12943
∑ Балашов |  |  |  | 6.489 |  | 10.552 |  | 10.95 |  | 231771
232 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 5 | 0.716 |  | 0.935 |  | 0.89 |  | 20049
233 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 10 | 0.246 |  | 0.321 |  | 0.374 |  | 7544
234 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 13 | 0.148 |  | 0.249 |  | 0.23 |  | 5199
235 | ПрихПО | ПС Ртищевская-Город 110/10 кВ | ф 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
236 | ПрихПО | ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ | ф 4 КТП 17 | 0.013 |  | 0.012 |  | 0.016 |  | 356
237 | ПрихПО | ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ | ЦРП 2 КТП 35 | 0.011 |  | 0.011 |  | 0.013 |  | 294
238 | ПрихПО | ПС Ртищево Тяговая 110/10 кВ | ЦРП 2 КТП 19 | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.01 |  | 211
∑ Ртищево |  |  |  | 1.142 |  | 1.536 |  | 1.533 |  | 33653
239 | СевПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1006 | 0.439 |  | 0.692 |  | 0.907 |  | 16836
240 | СевПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1009 | 0.155 |  | 0.257 |  | 0.291 |  | 6064
241 | СевПО | ПС Арматурная-I 110/10 кВ | ф 1001 | 0.086 |  | 0.181 |  | 0.237 |  | 4183
242 | СевПО | ПС Арматурная-II 110/6 кВ | ф 601 | 0.262 |  | 0.405 |  | 0.496 |  | 9748
243 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 603 | 1.014 |  | 0.764 |  | 1.141 |  | 25176
244 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 604 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
245 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 606 | 0.064 |  | 0.267 |  | 0.139 |  | 3452
246 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 607 | 0.173 |  | 0.264 |  | 0.325 |  | 6332
247 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 608 | 0.693 |  | 1.274 |  | 1.229 |  | 24973
248 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 610 | 0.423 |  | 0.791 |  | 0.468 |  | 11673
249 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 616 | 0.32 |  | 0.54 |  | 0.578 |  | 11891
250 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 619 | 0.315 |  | 0.399 |  | 0.327 |  | 8420
251 | СевПО | ПС Пугачевская 110/35/6 кВ | ф 620 | 0.403 |  | 1.092 |  | 0.641 |  | 17803
∑ Пугачев |  |  |  | 4.347 |  | 6.926 |  | 6.779 |  | 146551
252 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | ф 1002 | 0.069 |  | 0.087 |  | 0.122 |  | 2251
253 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | ф 1003 | 0.309 |  | 0.475 |  | 0.467 |  | 10071
254 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | ф 1004 | 0.14 |  | 0.251 |  | 0.163 |  | 4469
255 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | ф 1005 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
256 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | ф 1023 | 0.336 |  | 0.528 |  | 0.514 |  | 11201
257 | ЗавПО | ПС Дергачевская 110/35/10 кВ | ф 1025 | 0.163 |  | 0.223 |  | 0.232 |  | 4571
258 | ЗавПО | ПС Хладобойня 110/10 кВ | ф 1021 | 0.055 |  | 0.088 |  | 0.08 |  | 1937
∑ Дергачи |  |  |  | 1.072 |  | 1.652 |  | 1.578 |  | 34500
259 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1003 | 0.115 |  | 0.177 |  | 0.196 |  | 4042.5
260 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1004 | 0.288 |  | 0.498 |  | 0.565 |  | 10711
261 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1006 | 0.514 |  | 0.962 |  | 0.898 |  | 19857
262 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1014 | [6 empty] | 0
263 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1027 | 0.116 |  | 0.177 |  | 0.175 |  | 4090.5
264 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1030 | 0.27 |  | 0.37 |  | 0.425 |  | 8667
265 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1032 | 0.312 |  | 0.524 |  | 0.55 |  | 11290
266 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1033 | 0.31 |  | 0.594 |  | 0.653 |  | 12809
267 | ЗавПО | ПС Городская 110/10 кВ | ф 1036 | 0.021 |  | 0.108 |  | 0.062 |  | 1086
268 | ЗавПО | ПС Южная 110/10 кВ | ф 1001 | 0.053 |  | 0.155 |  | 0.116 |  | 2631.5
269 | ЗавПО | ПС Липперсталь 110/10 кВ | ф 1003 | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 80.5
∑ Ершов |  |  |  | 1.084 |  | 3.568 |  | 3.644 |  | 75265
270 | ПривПО | ПС ГППЗ 35/10 кВ | ф 67 | 0.117 |  | 0.157 |  | 0.065 |  | 2660
271 | ПривПО | ПС Красный Кут 110/35/10 кВ | ф 18 | 0.527 |  | 0.968 |  | 0.89 |  | 19583
272 | ПривПО | ПС Сорго 110/10 кВ | ф 15 | 0.088 |  | 0.117 |  | 0.144 |  | 2889
273 | ПривПО | ПС Сорго 110/10 кВ | ф 105 | 0.385 |  | 0.675 |  | 0.72 |  | 15771
∑ Красный Кут |  |  |  | 1.117 |  | 1.917 |  | 1.819 |  | 40903
274 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | ф 1002 | 0.323 |  | 0.514 |  | 0.59 |  | 11724
275 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | ф 1004 | 0.276 |  | 0.565 |  | 0.423 |  | 10601
276 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | ф 1007 | 0.087 |  | 0.088 |  | 0.087 |  | 1922
277 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | ф 1021 | 0.043 |  | 0.044 |  | 0.033 |  | 1004
278 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | ф 1013 КТП-174 | 0.008 |  | 0.014 |  | 0.011 |  | 283
279 | ЗавПО | ПС Мокроус 110/10 кВ | ф 1002 яч. 377 | 0.092 |  | 0.156 |  | 0.169 |  | 3317
280 | ЗавПО | ПС Водозабор 35/10 кВ | ф 1004 | 0.005 |  | 0.033 |  | 0.011 |  | 406
∑ Мокроус |  |  |  | 0.834 |  | 1.414 |  | 1.324 |  | 29257
281 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1020 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
282 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1021 | 0.366 |  | 0.746 |  | 0.367 |  | 11384
283 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1022 | 0.05 |  | 0.182 |  | 0.051 |  | 1983
284 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1023 | 0.168 |  | 0.245 |  | 0.322 |  | 5958
285 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1033 | 0.37 |  | 0.538 |  | 0.619 |  | 12574
286 | ЗавПО | ПС Новоузенская 110/35/10 кВ | ф 1036 | 0.185 |  | 0.278 |  | 0.485 |  | 8630
287 | ЗавПО | ПС Промбаза 110/10 кВ | ф 1001 | 0.367 |  | 0.639 |  | 0.584 |  | 12579
288 | ЗавПО | ПС Промбаза 110/10 кВ | ф 1002 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
289 | ЗавПО | ПС Промбаза 110/10 кВ | ф 1008 | 0.029 |  | 0.102 |  | 0.033 |  | 1219
∑ Новоузенск |  |  |  | 1.535 |  | 2.73 |  | 2.461 |  | 54327
290 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | ф 1004 | 0.238 |  | 0.418 |  | 0.367 |  | 8404
291 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | ф 1006 | 0.118 |  | 0.145 |  | 0.117 |  | 3196
292 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | ф 1020 | 0.085 |  | 0.052 |  | 0.052 |  | 1566
293 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | ф 1021 | 0.008 |  | 0.031 |  | 0.028 |  | 536
294 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | ф 1022 | 0.174 |  | 0.246 |  | 0.296 |  | 5750
295 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | ф 1024 | 0.038 |  | 0.069 |  | 0.089 |  | 1607
296 | ЗавПО | ПС Озинская 110/10 кВ | ф 1026 | 0.033 |  | 0.015 |  | 0.03 |  | 726
∑ Озинки |  |  |  | 0.694 |  | 0.976 |  | 0.979 |  | 21785
297 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | ф 4 КТП-132 | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.017 |  | 213
298 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | ф 5 | 0.196 |  | 0.244 |  | 0.336 |  | 6483
299 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | ф 6 | 0.256 |  | 0.458 |  | 0.386 |  | 9497
300 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | ф 7 | 0.026 |  | 0.033 |  | 0.052 |  | 983
301 | ПривПО | ПС Питерка-1 110/10 кВ | ф 11 | 0.017 |  | 0.032 |  | 0.016 |  | 568
302 | ПривПО | РП Питерка 10 кВ | ф 21 | 0.039 |  | 0.06 |  | 0.066 |  | 1288
∑ Питерка |  |  |  | 0.54 |  | 0.833 |  | 0.873 |  | 19032
303 | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ | ф 2 | 0.224 |  | 0.373 |  | 0.371 |  | 8075
304 | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ | ф 7 | 0.25 |  | 0.365 |  | 0.465 |  | 8909
305 | ПривПО | ПС Ровное 110/35/10 кВ | ф 10 | 0.023 |  | 0.054 |  | 0.018 |  | 804
∑ Ровное |  |  |  | 0.497 |  | 0.792 |  | 0.854 |  | 17788
306 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | ф 603 | 0.039 |  | 0.06 |  | 0.097 |  | 1637
307 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | ф 604 | 0.347 |  | 0.566 |  | 0.575 |  | 12575
308 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | ф 605 | 0.045 |  | 0.085 |  | 0.077 |  | 1778
309 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | ф 606 | 0.224 |  | 0.401 |  | 0.412 |  | 8433
310 | ПривПО | ПС Отрогово 35/6 кВ | ф 609 | 0.292 |  | 0.474 |  | 0.481 |  | 10336
∑ Степное |  |  |  | 0.947 |  | 1.586 |  | 1.642 |  | 34759
∑ Облкоммунэнерго |  |  |  | 74.039 |  | 120.105 |  | 119.753 |  | 2603498.7
| Главный инженер ОАО "Облкоммунэнерго" | [6 empty] | А.Н. Голубев
| Главный метролог ОАО "Облкоммунэнерго" | [6 empty] | А.М. Осипов
Исполнитель:
| Ведущий инженер по ТО АСКУЭ и КП | [6 empty] | О.С. Писаревский
тел.;факс: 39-48-45