О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о выводе в ремонт электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2010 году по состоянию на 01.12.2010 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- В период с 18.07.10 по 16.08.10 и с 30.08.10 по 18.09.10 производился капитальный ремонт воздушной линии 0,4кВ ф.№2 от КТП-204. Были отключения (с уведомлением потребителей) ежедневно с 9-00 до 13-00.

- В период с 23.08.10 по 27.08.10 производился капитальный ремонт воздушной линии 10кВ ф.8 от РП-17 с заменой участка, проходящего по территории школы на кабельную линию. На время ремонта потребители были запитаны по резервной схеме.

- В период с 07.09.10 по 14.09.10 производился капитальный ремонт кабельной линии 10кВ ф.14, 15 от РП-9. На время ремонта потребители были запитаны по резервной схеме.

- 25.11.10 производились ремонтные работы ВЛ 10кВ ф.19 на РП-17. На время ремонта потребители были запитаны по резервной схеме.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- В период с 16.07.10 по 23.07.10 производился капитальный ремонт воздушной линии 0,4кВ ТП-42 с заменой на СИП. На время ремонта потребители были запитаны по резервной схеме.

- В период с 01.08.10 по 30.09.10 производился капитальный ремонт воздушной линии 6кВ ф.№620 и 623 от РП-18. На время ремонта потребители были запитаны по резервной схеме.

- В период с 03.09.10 по 16.09.10 производился капитальный ремонт воздушной линии 6кВ ф.№22 от п/ст «Новая». На время ремонта потребители были запитаны по резервной схеме.

- В период с 10.11.10 по 20.11.10 производился капитальный ремонт двухтрансформаторной ТП-1135 и ТП-406 с реконструкцией отходящих воздушных линий. На время ремонта потребители были запитаны по резервной схеме.