О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.01.2012 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 07.12.11г. состоялась замена опор ВЛЭП-0,4 кВ ТП-204 Ф-1, (с  12-30 до 16-00). Потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной работы.

- 16.12.11г. производился ремонт контура заземления в ТП-35 камера трансформатора №1, (с 9-00 до 12-00). На время работ потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной работы.

- 23.12.11 г. производились  работы по устранению течи масла в ТП-10-1 камера трансформатора №2. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной  работы.

- 26.12.11 г. производились  работы по устранению течи масла в ТП-86 камера трансформатора №1 и №2. На время работ (с 13-30 до 14-30) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной  работы.

- 27.12.11 г. производились плановые работы по ремонту рубильника, ТП-9-3 РУ-0,4 яч. №15;  . На время работ (с 14-00 до 16-30) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной работы.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 06.12.11г. состоялась замена опор ВЛ-0,4 кВ ТП-91 руб. «Город»  ( с  09-00 до 16-00). На время работ потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены.

- 12.12.11 г. производились  работы по монтажу торцевой ячейки в ТП-5 РУ-6 кВ. На время работ ( с 13-30 до 16-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, по стороне 6 кВ переведены на резервное питание.

- 16.12.11 г. производилась замена электросчётчиков в РП-1 РУ-6 кВ яч. Фид.-605, 608. На время работ ( с 08-00 до 16-00) потребители по стороне 6 кВ переведены на резервное питание.

- 20.12.11 г. производились плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3); ТП-101, РУ-0,4 кВ, трансформатор. На время работ           (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены.