**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.01.2013** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 05.12.2012г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-1136, РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 05.12.2012г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-224 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 11.12.2012г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-45 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1. На время работ (с 09-00 до 11-15) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
4. 11.12.2012г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-45 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1 испытание электрооборудования после текущего ремонта. На время работ (с 11-30 до 12-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
5. 13.12.2012г. производились плановые работы по графику текущей эксплуатации на ТП-23 ВЛЭП-0,4кВ р-к «Смоленская» (на ВЛ-0,4кВ опора №23-5/05-4 – замена ввода). На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
6. 17.12.12г. производились плановые работы по графику текущей эксплуатации на ТП-80 ВЛЭП-0,4кВ р-к «Грозненская» (на ВЛ-0,4кВ опора №80-3/01-2 – замена аварийной опоры) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.