О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о выводе в ремонт электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.02.2011 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 12.01.11 произошло кратковременное отключение ВЛ-6кВ ф-17 п/ст «Дзержинская» 110/10/6 кВ по причине неисправности на абонентской подстанции - КТП-105.

- 22.01.11 произошло повреждение кабельной линии 6кВ ф-2 п/ст «Балаковская» 110/6 кВ. Все объекты были запитаны по резервной схеме от ф-12 п/ст «Балаковская» 110/6 кВ. 26.01.11 кабель отремонтирован, нормальная схема восстановлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 14.01.11 производился плановые работы по текущей эксплуатации РП-20 II СШ РУ-10кВ, РУ-0,4 и силового трансформатора. На время работ ( с 9-00 до 16-00) потребители на стороне 10 кВ были запитаны по резервной схеме. Потребители на стороне 0,4кВ были уведомлены.

- 27.01.11 производилась замена штыревого изолятора ВЛ-6 кВ ф-15 п/ст «Лесозаводская» 110/6 кВ. На время ремонта (13-30 – 14-30) все объекты были запитаны по резервной схеме.