О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на 01.02.2012 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 11.01.12г. состоялся монтаж шинного моста ТП 10-9, РУ-0,4 кВ, 2 секция  (с  09-00 до 14-00). Потребители были   запитаны  после выполненной работы.

- 12.01.12г. состоялся монтаж шинного моста ТП 10-9, РУ-0,4 кВ, 1 секция  (с  09-00 до 14-00). Потребители были   запитаны  после выполненной работы.

- 17.01.12г. производилась доливка масла в трансформатор, чистка оборудования на РП/ТП-8,РУ-10 кВ, яч.2, яч.12 (с 14-00 до 15-10). Потребители были   запитаны  после выполненной работы.

- 20.01.12г. производились работы по обозначению трассы КЛ-10 кВ на РП/ТП-8-ТП 8а -2 (с 06-00  до 10-50 ). Потребители были   запитаны  после выполненной работы.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 10.01.12г. состоялась работа по отысканию мест повреждения КЛЭП-6 кВ,ф.20  ( с  14-30 до 17-00). На время работ потребители на стороне 6 кВ были переведены на резервные линии.

- 13.01.12 г. производились  работы по замене трансформатора (Тр-2) в ТП-5 РУ-6 кВ. На время работ ( с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 0,4 кВ были переведены на тр-р №1 и предупреждены, по стороне 6 кВ переведены на резервное питание.

- 17.01.12 г. производилась обрезка деревьев по трассе ВЛ-0,4 кВ, «Халтурина»,ТП-61. На время работ ( с 08-00 до 16-00) потребители по стороне ВЛ-0,4 кВ предупреждены.

- 19.01.12 г. производились плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3); РП-14, РУ-6 кВ(1 СШ),РУ-0,4 кВ, трансформатор № 1. На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены и переведены на тр-р№2,потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии.