**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.03.2012** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 09.02.2012г. производился монтаж провода на ТП-4, РУ-0,4 кВ, 2 секция. На время работ (с 13-30 до 15-15) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 15.02.2012г. производилась обрезка трассы ВЛ от деревьев на РП/ТП-8, РУ-0,4 кВ, 1 секция. На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 20.02.2012г. производилась доливка масла в тр-р, чистка на КТП-19, РУ-0,4 кВ. На время работ (с 13-52 до 14-06) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 09.02.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) ТП-1108, РУ- 6кВ, РУ- 0,4, тр-р 1,2. На время работ ( с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ были запитаны по резервной схеме. Потребители на стороне 0,4кВ были уведомлены.
2. 14.02.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) ТП-239, РУ- 6кВ, РУ- 0,4, тр-р 1,2. На время работ ( с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ были запитаны по резервной схеме. Потребители на стороне 0,4кВ были уведомлены.
3. 15.02.12г.; производились работы по отысканию места повреждения на КЛЭП-6 кВ от ПС «Новая» до РП-6,ф-6. На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии.
4. 16.02.12г.; производились плановые работы по обрезке деревьев по трассе ВЛ-0,4 кВ руб. «Луначарского»,ТП-41. На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители от ВЛ-0,4 кВ руб. «Луначарского» предупреждены.