О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на 01.03.2013 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 18.02.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта   на  КЛ-0,4 кВ от ТП-185 текущий ремонт линий на жилые дома по ул. Маршала Василевского 61, 63. На время работ (с 10-00 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 19.02.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта   на ТП-184; РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ; т-ры 1,2 текущий ремонт. На время работ  (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 19.02.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта   на РП-9; РУ-6кВ яч. фид-695 ревизия трансформаторов тока. На время работ  (с 13-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 22.02.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на  КТП-17; РУ-0,4кВ; Т-1 текущий ремонт.  На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 26.02.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на  ВЛ-6 кВ Фид-658, Фид-11 мероприятия по грозозащите.  На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические сети

- 07.02.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта (обрезка деревьев)  на  ВЛ-10 кВ, Ф-6,ПС «Сазанлейская». На время работ (с 08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 11.02.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта   на ВЛ-0,4 кВ ,Ф-6,КТП-1, текущий ремонт (демонтаж  и монтаж провода СИП) . На время работ  (с 08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 13.02.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта (замена опор)  на  ВЛ-0,4 кВ ,Ф -6- 4,9, КТП-1. На время работ  (с 08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 19.02.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на  ТП-58; РУ-0,4кВ; РУ-6 кВ,Т-1,Т-2 текущий ремонт.  На время работ  (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 19.02.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4 кВ, КТП-281 мероприятия по установке поста учета.  На время работ  (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 21.02.2013 г. производились плановые работы по   графику капитального ремонта   на  ТП-60; РУ-0,4кВ.  На время работ  (с 13-00 до 13-30, 11-45 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 22.02.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на   КТП-208  мероприятия по замене трансформатора.  На время работ  (с 09-00 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.