**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.04.2012** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 05.03.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-2) ( доливка масла ,чистка трансформатора) на ТП 10-8. На время работ (с 10-10 до 11-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 06.03.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-2) в ТП-11-1,ТР-1 (замена уплотнительных резинок). На время работ (с 10-30 до 11-40) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 15.03.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-2) –замена автомата, ремонт двери 0,4 кВ на КТП-930, РУ-0,4 кВ. На время работ (с 9-45 до 11-04) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
4. 21.03.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) –ремонт ошиновки на РП-9, РУ-10 кВ, яч.12,Ф-13. На время работ (с 8-30 до 12-40) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
5. 27.03.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) – проверка устройства РЗиА на РП-1, РУ-6 кВ, яч.8,Ф-2. На время работ (с 7-10 до 7-30) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 14.03.12г. производились плановые работы по обрезке деревьев по трассе ВЛ-0,4 кВ руб. «Балаковская»,ТП-26. На время работ (с с 9-00 до 12-00) потребители от ВЛ-0,4 кВ руб. «Балаковская» предупреждены.
2. 14.03.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР на РП-28, РУ- 10 кВ, яч. фид. 19 (наладка РзиА). На время работ ( с 9-00 до 17-00) потребители на стороне 10 кВ были запитаны по резервной схеме.
3. 16.03.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) ТП-31, ЩРС 31-1. На время работ ( с 9-00 до 17-00) потребители на стороне 0,4 кВ были уведомлены.
4. 19.03.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) КТП-65,РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, тр-р .На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии.,на стороне 0,4 предупреждены.