О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на  01.04. 2013 г.:

«Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические сети

- 12.03.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта на  ВЛ-0,4кВ, Ф-1, ТП 3-12, ПС «Сазанлейская», текущий ремонт (обрезка деревьев, перетяжка проводов). На время работ (с 09-00 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 13.03.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на  ТП-56; РУ-0,4кВ; РУ-6 кВ,Т-1,Т-2 текущий ремонт.  На время работ  (с 09-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 15.03.2013 г. производились плановые работы по   графику капитального ремонта   на  ТП-60; РУ-6кВ.  На время работ  (с 09-00 до  11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 19.03.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта на  ВЛ-10кВ, Ф-8, РП-9, ПС «Сазанлейская», текущий ремонт (обрезка деревьев, ). На время работ (с 08-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 21.03.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4 кВ, Ф-4,КТП-1, ПС «Дзержинская», текущий ремонт (замена опор).  На время работ  (с 08-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети

- 04.03.2013 г. производились работы по техническим присоединениям, замена деревянных опор на железобетонные ТП-16 рубильник «к Волге». На время работ ( с 08-30 до 16-00 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 07.03.2013 г. производились работы по техническим присоединениям, РП-300 РУ-0,4кВ  по ул. Малыковской. На время работ ( с 08-30 до 13-00 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 11.03.2013 г. производились работы по реконструкции оползневой зоны, подключение вновь смонтированной ВЛЗ-6кВ Ф-10; работы по графику планово предупредительного ремонта ревизия электрооборудования ТП-8, ТП-125. На время работ ( с 08-00 до 12-00 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 13.03.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта ревизия электрооборудования РУ-6кВ ТП-18, ТП-68 поочередно. На время работ ( с 08-30 до 11-00 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 15.03.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта замена разрядника РВП-6кВ, ревизия электрооборудования РУ-6кВ, испытания высоковольтного оборудования ТП-18.  На время работ ( с 09-00 до 11-30 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 25.03.2013 г. производились работы по техническим присоединениям ТП-117 РУ-0,4кВ по ул. Советской . На время работ ( с 08-00 до 16-30 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети

- 01.03.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6 кВ ф.2 от ПС «Маркс 110/35/6 кВ» монтаж разъединителя РЛНД-10/400А на опоре. Замена силового трансформатора ТМ 400 кВА. (переключен с 10 на 6 кВ) на ТМ 160 кВА. На время производства работ с 9-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

- 07.03.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5 обрезка деревьев. На время производства работ с 9-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

- 20.03.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ГКТП-58 -чистка оборудования, замена резиновых уплотнений, доливка масла. На время производства работ с 9-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

- 20.03.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ГКТП-22 -чистка оборудования, замена резиновых уплотнений, доливка масла. На время производства работ с 14-00 до 15-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

- 25.03.2013 г. Производились плановые работы по новому технологическому присоединению в ЗТП-44 –установка ШРС-0,4 кВ. На время производства работ с 13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 05.03.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта   на КТП-105; РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ; т-р - текущий ремонт. На время работ  (с 14-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 11.03.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта   на КТП-1138; РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ; т-р - текущий ремонт. На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 12.03.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-предупредительного ремонта   на РП-12; II СШ РУ-6 кВ, текущий ремонт. На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

- 28.03.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-предупредительного ремонта   на  ВЛ-6 кВ, Фид-620, мероприятия по грозозащите.  На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.

Главный  инженер                                                               А.Н.Голубев

Начальник ПТО                                                                    Д.Е.Стрига