О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.06.2011 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

13.05.2011г. – 23.05.2011г. проводились плановые работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ, ТП-11, ф.1 по адресу: г. Балаково, ул. Чернышевского,  с д. 75- по д.115. На время ремонтных работ (с 9.00 до 15.00)  все потребители были уведомлены.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 16.05.11г.  производились плановые работы по текущей эксплуатации ТП-23, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кв, силового трансформатора. На время работ ( с 9-00 до 10-30) потребители на стороне 6 кВ были запитаны по резервной схеме. Потребители на стороне 0,4кВ были уведомлены.

- 16.05.11г.  производилась замена аварийной опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-224 по ул. Маяковского. На время ремонта (9-00 – 14-00) потребители на стороне 0,4кВ были уведомлены.

- 18.05.11г. производились плановые работы по текущей эксплуатации (проверка релейной защиты) РП-6 ,  РУ-6 кВ, ячейка  трансформатора. На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии. Потребители  по  стороне 0,4 кВ были уведомлены.