О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на 01.06.2012 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 03.05.2012г.  производились плановые работы  по графику капитального ремонта  ( замена трансформатора, ремонт рубильников) на ТП 11-1, 2 сш.,Т-2. На время работ  (с 09-30 до 10-26) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

- 04.05.2012г. производились плановые работы   текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3) ( ремонт рубильников, вв. 1,2 ) на ТП-3-1,РУ-0,4 кВ,Т-1,Т-2.  На время работ  (с 9-55 до 11-25 ) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

- 11.05.2012г. производились плановые работы     по графику капитального ремонта в  КТП -204, РУ-0,4 кВ   (замена трансформатора). На время работ  (с 10-30 до 12-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

- 23.05.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта (замена трансформатора)  в ТП 3-1, РУ-0,4 кВ, Т-1. На время работ  (с 9-00  до 14-30) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

- 27.05.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта (замена трансформатора)  на  ТП 3-1, РУ-0,4 кВ,Т-2. На время работ  (с 9-10  до 16-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 11.05.12г.  производились плановые работы по техническому обслуживанию (проверка РЗ)   на    РП-8, яч. Ф-747.  На время работ (с с 8-00 до 17-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии.

- 11.05.12г. производились плановые работы  текущей эксплуатации  по графику ППР   на  ТП-47, ВЛ-0,4 кВ руб. «Вокзальная».  На время работ ( с 9-00 до 16-00) потребители от ВЛ-0,4 кВ руб. «Вокзальная» были  предупреждены.

- 16.05.12г. производились  работы   по отысканию места повреждения, восстановление  на КЛЭП-6 кВ м/у РП-4-ПС «Лесозаводская»,ф.14. На время работ ( с 9-00 до 16-00) потребители по стороне 6 кВ были переведены на резервные линии.

- 17.05.12г.  производились  плановые работы   текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3) ТП-339 ,РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, тр-ры . На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители по стороне 6 кВ переведены на резервные линии, по стороне 0,4 предупреждены.