**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на **01.07.2011** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 02.06.2011г. проводились плановые работы по монтажу учета в ВРУ ж/д № 12 по адресу: г. Балаково, ул. Бульвар Роз, ТП-6-2 РУ -0,4 кВ,Ф-1,Ф-9. На время работ (с 9.00 до 14.00) все потребители были уведомлены.
2. 03.06.2011г. проводились плановые работы по монтажу учета в ВРУ ж/д № 43 по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, ТП-6-4 РУ-0,4 кВ,Ф-6. На время работ (с 9.00 до 14.00) все потребители были уведомлены.
3. 06.06.2011г. проводились плановые работы по монтажу учета в ВРУ ж/д № 3А по адресу: г. Балаково, ул. Проспект Героев, ТП-6-2 РУ-0,4 кВ,Ф-14,Ф-16. На время работ (с 9.00 до 14.00) все потребители были уведомлены.
4. 07.06.2011г. проводились плановые работы по обрезке трассы ВЛ -0,4 кВ от деревьев, КТП-19,Ф-2; КТП -206, Ф-2. На время работ (с 9.00 до 12.00) все потребители были уведомлены.
5. 28.06.2011г. проводились плановые работы ППР на КТП-7 РУ-0,4 кВ, тр-р (с 9.00 до 11.00) все потребители были уведомлены.
6. 28.06.2011г. проводились плановые работы ППР на КТП-8 РУ-0,4 кВ, тр-р (с 13.00 до 15.00) все потребители были уведомлены.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 16.06.11г. производились плановые работы по обрезке деревьев, регулировке провода (ВЛ-0,4 кВ, ТП-52 )по адресу: Полиграфическая, 108-136. На время работ ( с 9-00 до 16-00 ) потребители на стороне 0,4 кВ были уведомлены.
2. 17.06.11г. производились плановые работы по текущей эксплуатации НЭР-3,ТП-314, 1,2 секции РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор 1 и 2 . На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии. Потребители по стороне 0,4 кВ были уведомлены.
3. 23.06.11г. . производились плановые работы по текущей эксплуатации НЭР-3,ТП-236, 1,2 секции РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор 1 и 3 . На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии. Потребители по стороне 0,4 кВ были уведомлены.