О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на 01.07.2012 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 05.06.12 г. производилась обрезка деревьев по трассе, ВЛ-10 кВ  Ф-6 п/ст Сазанлейская от ТП-3-8, ТП-309. На время работ ( с 08-55 до 11-00) потребители по стороне ВЛ-0,4 кВ предупреждены, запитали по окончанию работ.

- 18.06.12г. Ремонт рубильника Ф3 ТП 8а-2 РУ-0,4 кВ (с  13-30 до 16-30). Потребители были   запитаны  после выполненной работы.

- 21.06.12 г. производилась обрезка деревьев по трассе, ВЛ-0,4 кВ  Ф-1, 2а, 5 ТП-206. На время работ ( с 09-00 до 11-30) потребители по стороне ВЛ-0,4 кВ предупреждены, запитали по окончанию работ.

- 21.06.12г. производились работы по плану ППР на КТП-15 (с 09-40  до 10-20 ). Потребители были   запитаны  после выполненной работы.

- 21.06.12г. производились работы по плану ППР на КТП-14 (с 13-38  до 15-00 ). Потребители были   запитаны  после выполненной работы.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 08.06.12 г. производились  работы по замене трансформатора (Тр-1) в ТП-171. На время работ ( с 9-00 до 17-00) потребители на стороне 0,4 кВ были переведены на тр-р №2 и предупреждены, по стороне 6 кВ переведены на резервное питание.

- 13.06.12 г. производилась обрезка деревьев по трассе, подвеска и регулировка провода ВЛ-0,4 кВ  руб. «Персидский»,ТП-66. На время работ ( с 09-00 до 13-00) потребители по стороне ВЛ-0,4 кВ предупреждены.

- 18.06.12г. состоялась работа по отысканию мест повреждения КЛЭП-6 кВ, ф.665 между ТП-196 – ТП-89  ( с  9-00 до 16-00). На время работ потребители на стороне 6 кВ были переведены на резервные линии.

- 25.06.12г. состоялась работа по наладке релейной защиты яч.ф.633 РП-3         (с  8-00 до 10-30). На время работ потребители на стороне 6 кВ были переведены на резервные линии.