О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.08.2011 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 04.07.11г. состоялась замена трансформатора № 2 , замена губки ПН держателя яч.4  в РУ-6 кВ, ТП-85 ( с  10-00 до 14-00).Потребителей запитали после выполненной работы.

- 11.07.11г. производилась плановая обрезка деревьев трассы ВЛ-0,4 кВ,КТП-206,ф-2 ( с 9-00 до 12-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

- 20.07.11г.    производились  плановые работы по  текущей эксплуатации по графику ППР в  ТП-61 , РУ- 6 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. ( с 13-00 до 16-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

- 27.07.11г.    производился ремонт рубильника Ф-9,ТП-РП-11 ,РУ-0,4 кВ, 2 секция ( с 13-30 по 16-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 01.07.11 производились плановые работы по текущей эксплуатации  РУ-0,4 кВ;  2 секция, монтаж панели ЩО-70  на  ТП-222. На время работ ( с 9-00 до 15-00 ) потребители на стороне 0,4 кВ были  предупреждены.

- 18.07.11 производилась  плановая выправка опор, обрезка деревьев на Тп-66,ВЛ-0,4 кВ, руб. «Персидского». На время ремонта (с 9-00 до 17-00) потребители на стороне 0,4кВ были предупреждены.

- 26.07.11 производились плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3); 1,2 секции РУ-6 кВ;  РУ-0,4 кВ, трансформатор 1 и 2  на ТП-325 . На время работ ( с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ были запитаны по резервной схеме. Потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены.