**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.08.2012** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 05.07.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта ( демонтаж ВЛ-10 кВ) на КТП -205,РУ-0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ,Ф 2-2А. На время работ (с 08-30 до 09-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 09.07.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР ( вырубка деревьев ) на КТП-206, РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Ф-3. На время работ (с 08-30 до 12-00 ) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 10.07.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР в РП/ТП -5, РУ-0,4 кВ,1 секция (монтаж рубильника Ф-11). На время работ (с 14-00 до 14-30) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
4. 12.07.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (ремонт МВ яч. 10 РП/ТП-3) на п/ст «Линевская»,Ф-2 10 кВ. На время работ (с 6-35 до 9-40) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
5. 17.07.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР ( демонтаж яч.1, 1а) на РП/ ТП -7, РУ-10 кВ, 1 секция. На время работ (с 6-00 до 12-04) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
6. 20.07.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР ( монтаж яч.1) на РП/ ТП -7, РУ-10 кВ, 1 секция. На время работ (с 9-50 до 11-10) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 02.07.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на КТП-106, РУ-6/0,4 кВ , тр-р -1. На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии, на стороне 0,4 кВ предупреждены.
2. 03.07.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР на ВЛ-0,4 кВ руб. «Рабочая», ТП-74 (замена опоры). На время работ ( с 9-00 до 16-00) потребители от ВЛ-0,4 кВ руб. «Рабочая» были предупреждены.
3. 11.07.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на РП-15, 2 секция, РУ-6 кВ. На время работ ( с 9-00 до 14-50) потребители по стороне 6 кВ были переведены на резервные линии.