**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на **01.09.2011** г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

1. 10.08.2011г. проводились плановые работы по монтажу трансформатора после капитального ремонта на ТП 4-17 (Т-2). На время работ (с 9.00 до 12.00) все потребители были уведомлены. Потребителей запитали после выполнения работ.
2. 10.08.2011г. проводились плановые работы по монтажу трансформатора после капитального ремонта на ТП 3-10 (Т-2). На время работ (с 13.30 до 16.00) все потребители были уведомлены. Потребителей запитали после выполнения работ.
3. 11.08.2011г. проводились плановые работы по ремонту воздушного ввода на ТП -906, ВЛ-10 кВ,Ф-8, РП-9. На время работ (с 14.00 до 17.00) все потребители были уведомлены. Потребителей запитали после выполнения работ.
4. 12.08.2011г. проводились плановые работы по замене трансформатора на ТП 28.. На время работ (с 13.30 до 16.00) все потребители были уведомлены. Потребителей запитали после выполнения работ.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

1. 23.08.11г. производились плановые работы по текущей эксплуатации планово-предупредительного ремонта (НЭР-3): на ТП-18, РУ-04кВ, РУ-6 кВ ,трансформатор, на время работ ( с 9-00 до 12-00 ) потребители на стороне 6 кВ были переведены на резервные линии, по стороне 0,4 кВ были уведомлены.
2. 26.08. 11г. производились работы по замене аварийной опоры: ТП-28,ВЛ-0,4 кВ, руб. «Рыбная». На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 0,4 кВ были уведомлены.
3. 29.08.11г. . производились плановые работы по текущей эксплуатации НЭР-3,ТП-268, 1,2 секции РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор 1 и 2 . На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии. Потребители по стороне 0,4 кВ были уведомлены.