**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.09.2012** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 03.08.2012г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта ( ошиновка ячейки № 2А) на РП/ТП-7, РУ-10 кВ,2 секция. На время работ (с 08-30 до 14-15) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 03.08.2012г. производились плановые работы графику капитального ремонта на КТП-205, РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2. На время работ (с 09-00 до 14-00 ) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 14.08.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР на ТП-6, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ секция . На время работ (с 13-33 до 15-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
4. 25.08.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на КТП-205, ВЛ-0,4 кВ,Ф-3. На время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
5. 28.08.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на КТП-205, ВЛ-0,4 кВ,ф-2,Ф-2а,Ф-3. На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 09.08.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на ТП-89, РУ-6/0,4 кВ , тр-р . На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии, на стороне 0,4 кВ предупреждены.
2. 09.08.12г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на РП-12, ВЛ-0,4 кВ,»Ветеринарная» (замена опоры). На время работ ( с 14-00 до 17-00) потребители от ВЛ-0,4 кВ руб. «Ветеринарная» были предупреждены.
3. 14.08.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на КТП-96, РУ-6 кВ. На время работ ( с 9-00 до 10-30) потребители по стороне 6 кВ были переведены на резервные линии.
4. 20.08.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на ТП-54, РУ-6-0,4 кВ. На время работ ( с 13-00 до 17-00) потребители по стороне 6 кВ были переведены на резервные линии, потребители по стороне 0,4 кВ предупреждены.