О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.10.2011 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 10.08.11г. состоялась замена трансформатора № 2 после кпитального ремонта , ТП 4-17 ( с  9-00 до 12-00).Потребителей запитали после выполненной работы.

- 10.08.11г. состоялась замена трансформатора № 2 после кпитального ремонта , ТП 3-10 ( с  13-30 до 16-00).Потребителей запитали после выполненной работы.

- 11.08.11г. производился ремонт воздушного ввода ВЛ-10 кВ Ф-8 ТП-906            ( с 14-00 до 17-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

- 12.08.11г. состоялась замена трансформатора № 1 после кпитального ремонта , ТП-28 ( с  13-30 до 16-00).Потребителей запитали после выполненной работы.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 09.08.11 г. производились плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3); 1,2 секции РУ-6 кВ;  РУ-0,4 кВ, трансформатор 1 и 2  в ТП-160 . На время работ ( с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 6 кВ были запитаны по резервной схеме. Потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены.

- 19.08.11 г. производились плановые работы по текущей эксплуатации  РУ-0,4 кВ;  2 секция, монтаж панели ЩО-70  на  ТП-222. На время работ ( с 9-00 до 15-00 ) потребители на стороне 0,4 кВ были  предупреждены.

- 19.08.11 г. производилась  плановая замена опор, обрезка деревьев на ТП-48,ВЛ-0,4 кВ, руб. «Кисловодская». На время ремонта (с 9-00 до 16-00) потребители на стороне 0,4кВ были предупреждены.