О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.11.2011 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 10.10.11г. состоялась  обрезка деревьев вдоль трассы ВЛЭП 4,перетяжка провода , КТП-210, Ф-1, ВЛ-0,4 кВ ( с  9-00 до 16-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

- 17.10.11г. состоялось восстановление повторного заземления КТП-210,Ф-2,ВЛ-0,4 кВ  ( с  9-00 до 16-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

- 24.10.11г. производился монтаж учета электрической энергии в ВРУ ж/д № 69/3, Саратовское шоссе, ТП-11-1,РУ-0,4 кВ,Ф-6, Ф-12 ( с 9-00 до 14-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

- 26.10.11г. состоялась замена трансформатора № 1, ошиновка после капитального ремонта , ТП-47 ( с  13-00 до 16-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

5. 27.10.11г. состоялась замена трансформатора № 2, ошиновка после капи-       тального  ремонта , ТП-85 ( с  13-00 до 16-00). Потребителей запитали после выполненной работы.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 04.10.11 г. производились плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3);   РУ-0,4 кВ, КТП-266 . На время работ ( с 9-00 до 12-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены.

- 07.10.11 г. производились плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3)  РУ-0,4 кВ; трансформаторы 1 и 2   на  ТП-1129. На время работ ( с 9-00 до 12-00 ) потребители на стороне 0,4 кВ были  предупреждены.

- 10.10.11 г. производилась  плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3)  РУ-6 кВ;  яч. ШСВМ   на  РП-12. На время работ ( с 8-00 до 17-00 ) потребители на стороне 0,4 кВ были  предупреждены, потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии.