О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.12.2011 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 07.11.11г. производился монтаж учета электрической энергии в ТП-11-2 РУ-0,4 кВ Ф-8, Ф-16 ВРУ ж/д № 83/3, Саратовское шоссе, (с 9-00 до 14-00). На время работ потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной работы.

- 09.11.11 г. производились  работы по ремонту рубильника в КТП-38 РУ-0,4 кВ Ф-4. На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной работы.

- 22.11.11г. состоялась  обрезка деревьев вдоль трассы ВЛЭП 10 кВ Фидер 5 ПС «Сазанлейская», (с  08-30 до 12-00). Потребители по стороне 10 кВ переведены на резервное питание.

- 23.11.11г. состоялась замена траверзы и обрезка деревьев вдоль трассы ВЛЭП 10 кВ Фидер 1 РП-1, (с  14-00 до 16-00). Потребители по стороне 10 кВ переведены на резервное питание.

- 24.11.11 г. производились плановые работы по ремонту рубильника и доливке масла, ТП-8-2 РУ-0,4 кВ камера Тр-ра №1; 2;  . На время работ (с 13-00 до 16-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, запитали после выполненной работы.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 10.11.11 г. производились плановые работы по текущей эксплуатации  по графику ППР (НЭР-3); ТП-1112 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатор. На время работ ( с 13-30 до 17-00) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, по стороне 10 кВ переведены на резервное питание.

- 15.11.11г. состоялась замена опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-122 руб. «Мельничная»  ( с  09-00 до 15-00). На время работ потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены.

- 18.11.11 г. производилась проверка РЗ в РП-2 РУ-6 кВ яч. Фид.-625. На время работ ( с 08-00 до 16-00) потребители по стороне 6 кВ переведены на резервное питание.

- 21.11.11 г. производились  работы по ремонту ВН в КТП-75 РУ-6 кВ яч. К ТП-184. На время работ ( с 13-30 до 15-30) потребители на стороне 0,4 кВ были предупреждены, по стороне 6 кВ переведены на резервное питание.