**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.12.2012** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 06.11.2012г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта на ТП-16, ВЛЭП-0,4кВ руб. «Кирова» замена однофазного ввода по ул. Кирова, 11. На время работ (с 09-00 до 11-10) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 21.21.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на РП-5 КЛЭП-6кВ Ф-79 (монтаж соединительной муфты). На время работ (с 09-00 до 16-00 ) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 21.21.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на РП-9 РУ-6кВ яч. Ф-695 (проверка РЗ). На время работ (с 08-00 до 17-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
4. 26.11.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ПС Химическая РУ-10кВ яч. №34 (перевод Ф-4 из яч. №4 ПС Химическая в яч. №34 ПС Химическая). На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
5. 26.11.2012г. производились плановые работы по графику текущей эксплуатации на ТП-240 ВЛЭП-0,4кВ (капитальный ремонт, монтаж СИП-2). На время работ (с 14-00 до 17-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.