## перечень мероприятий
пункт 11 б
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО Облкоммунэнерго и сроки их проведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятия, тыс. кВт*ч | ед. изм. | Стоимость на ед. изм. | Снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий (тыс.кВтч) |  |  |  | Экономия от снижения потерь электроэнергии от внедрения мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Ожидаемый срок окупаемости (мес)
|  | по годам | [5 empty] | Всего за 3 года |  |  |  |  | Всего за 3 года |  |  |  |  | Полная стоимость
|  | 2010 г. |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2010 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2014 г.
1. Мероприятия по оптимизации схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации и оперативного обслуживания электрических сетей
1.1 | Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по уровню напряжения, равномерное распределение нагрузок по фазам | 40645.079 |  | 3262.33 | 50 | 50 | 50 | 150 |  | 66.85 | 76.8775 | 88.4686 | 232.1961 | 163.1165 | 163.1165 | 163.1165 |  | 489.3495 | 2.1075
1.2 | Отключение в режимах малых нагрузок электросетевого оборудования | 75794.321 |  | 1924.55 | 62.208 | 62.208 | 62.208 | 186.624 |  | 83.1721 | 95.6479 | 110.0691 | 288.8891 | 69.2838 | 69.2838 | 69.2838 |  | 207.8514 | 0.71948
1.3 | Сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования сетей: - линий и трансформаторов | 26852 | Монтаж СИП 0,4 кВ (км) | 283459 | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | 5669.18 | 7086.475 | 8503.77 |  | 21259.425 | -
1.4 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.1 | - повышения энергоэффективности зданий (установка оконного блока ПВХ) |  |  | 23779.36 | 46.08 | 51.84 | 57.6 | 155.52 |  | 100.9152 | 130.559 | 166.8254 | 398.2997 | 1902.3488 | 2140.1424 | 2377.936 |  | 6420.4272 | 16.1196
1.4.2 | - повышения энергоэффективности зданий (установка дверных блоков ПВХ) |  |  | 21491.34 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 25.92 |  | 12.6144 | 21.7598 | 33.3651 | 67.7393 | 214.9134 | 322.3701 | 429.8268 |  | 967.1103 | 14.2769
1.4.4 | - оптимизация и автоматизация работы средств отопления зданий и сооружений |  |  | 65762.58 | 11.25 | 16.875 | 22.5 | 50.625 |  | 24.6375 | 42.4997 | 65.1662 | 132.3034 | 131.5252 | 197.2877 | 263.0503 |  | 591.8632 | 4.4735
1.4.5 | - оптимизация и автоматизация работы освещения зданий и сооружений |  |  | 136.88 | 57 | 85.5 | 114 | 256.5 |  | 124.83 | 215.3317 | 330.1753 | 670.3371 | 68.44 | 102.66 | 136.88 |  | 307.98 | 0.45944
1.5 | Установка приборов учёта |  |  | 3443.2 | 11840 | 11840 | 11840 | 35520 |  | 15830.08 | 18204.592 | 20935.2808 | 54969.9528 | 6886.4 | 6886.4 | 6886.4 |  | 20659.2 | 0.37583
1.6 | Обязательное энергетическое обследование |  |  | 4500000 | - | - | - | 4500000 |  | - | - | - | 0 | 4500 | - | - |  | - | -
| ЦПЭ 4, % |  |  |  | 10.5 | 0.44 | 0.5 | [9 empty] | #REF!
| ИТОГО по разделу 1: | 143291.4 |  |  | 12082.798 | 12115.503 | 12158.328 | 36356.629 | 0 | 150.0221 | 172.5254 | 198.5378 | 521.0853 | 5901.5803 | 7318.8753 | 8736.1703 | 0 | 21956.6259 | -
2. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования, замене измерительных трансформаторов
2.1 | Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 2181 |  | 284392.98 | 64.8 | 64.8 | 86.4 | 216 |  | 141.912 | 163.1988 | 250.2382 | 555.349 | 4265.8947 | 4265.8947 | 5687.8596 |  | 14219.649 | 25.6049
2.2 | Оптимизация загрузки электрических сетей за счет монтажа дополнительных "выводов" ВЛ |  |  | 22519.12 | 96.264 | 96.264 | 96.264 | 288.792 |  | 128.705 | 148.0107 | 170.2123 | 446.928 | 22519.12 | 22519.12 | 22519.12 |  | 67557.36 | 151.1594
2.3 | Оптимизация загрузки электрических сетей за реконструкции ВЛ | 4714.37 |  | 83105.04 | 160.44 | 160.44 | 160.44 | 481.32 |  | 214.5083 | 246.6845 | 283.6872 | 744.88 | 83105.04 | 83105.04 | 83105.04 |  | 249315.12 | 334.7051
| ИТОГО по разделу 2: | 6895.37 |  |  | 321.504 | 321.504 | 343.104 | 986.112 | #REF! | 485.1252 | 557.894 | 704.1377 | 1747.157 | 109890.0547 | 109890.0547 | 111312.0196 | 0 | 331092.129 | -
3. | ИТОГО по ОАО Облкоммунэнерго: | 150186.77 |  |  | 12404.302 | 12437.007 | 12501.432 | 37342.741 | #REF! | 635.1473 | 730.4194 | 902.6755 | 2268.2422 | 115791.635 | 117208.93 | 120048.1899 | 0 | 353048.7549 | -
| ЦПЭ 1, % |  |  |  | 1.085 | 1.1995 | 1.314