## Лист1
Аркадакские ГЭС
Аткарские ГЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 ТП-87 | 11.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
2 | ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-46 | 12.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
3 | ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-39 | 13.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
4 | ВЛ-0,4 кВ ф№8 ТП-125 | 14.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
5 | ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-94 | 15.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
6 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-12 | 18.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 | 18.01.2021 г. 09 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
8 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-27 | 19.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
9 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-39 | 19.01.2021 г. 09 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
10 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-27 | 20.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | установка приборов учета эл.энергии
11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 | 20.01.2021 г. 09 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
12 | ВЛ-10 кВ Л-1017 от ТП-2 до ТП-15 | 21.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. 22.01.2021 г. 13 ч. 30 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 25.01.2020 г. 13 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев, текущий ремонт
14 | ВЛ-10 кВ Ф-1015 от ЛР №2 до ЛР №14 | 26.01.2021г 09 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-86, ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 | 27.01.2021г 09 ч. 00 мин. - 12 ч. 00 мин. 27.01.2021г 13 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 | 28.01.2021 г. 09 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | 29.01.2021 г. 09 ч. 00 мин. - 16 ч. 30 мин. | обрезка ветвей деревьев
Балаковские ГЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ВЛ-0,4кВ РП-ТП-10 | 14.01.21. 08.30 - 16.30 | НЭР-4
2 | РП-1 | 14.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
3 | КТП-1 | 14.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-3
4 | ТП-4 | 15.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
5 | ТП-10 | 18.01.21. 09.00 - 11.30 | НЭР-3
6 | РП-2 | 18.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
7 | ВЛ-6кВ РП-1 ф-3 | 19.01.21. 08.30 - 16.30 | ВРР
8 | РП-5 | 19.01.21. 09.00 - 11.30 | НЭР-3
9 | ТП-6 | 19.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
10 | РП-10 | 20.01.21. 09.00 - 11.30 | НЭР-3
11 | РП-4 | 20.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
12 | ВЛ-10кВ ф-3 ПС Восточная | 21.01.21. 08.30 - 16.30 | ВРР
13 | КТП-9 | 21.01.21. 09.00 - 11.30 | НЭР-3
14 | КТП-7 | 21.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
15 | ТП-2 | 22.01.21. 09.00 - 11.30 | НЭР-3
16 | РП-6 | 22.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
17 | КТП-11 (1) | 25.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
18 | РП-9 | 26.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
19 | ВЛ-10кВ ф-6 ПС Северная | 27.01.21. 08.30 - 16.30 | ВРР
20 | КТП-11 (2) | 27.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
21 | РП-12 | 28.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
22 | КТП-158 | 29.01.21. 13.30 - 16.30 | НЭР-2
Балашовские МЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ТП №6.10 "Ленина, 38" | 11 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-2
2 | ТП №3.01 "ГКБ" | 12 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-2
3 | ТП №4.01 "БТМСХ" | 13 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.30 | НЭР-2
4 | ТП №4.02 "Рабочая" | 14 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-2
5 | ТП №4.05 "Интернат" | 15 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 15.30 | НЭР-2
6 | КТП №4.08 "Школа №5" | 18 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-2
7 | ТП №14.02 "Стадион" | 19 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-2
8 | КТП №21.17 "Орджоникидзе" | 20 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-2
9 | КТП №3х-03 "Обувная фабрика" | 21 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-3
10 | КТП №3Х-04 "Озёрная" | 22 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 15.30 | НЭР-3
11 | ТП №11.09 "Аэродромная" | 25,26 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-4, ОД,
12 | Ф.1011 ПС "Балашов-Город" от ТП №11.03 "Ленина" до РП-2, ТП №11.04 "ОРС" | 27,28 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.30 | НЭР-5, ОД
13 | ВЛ-0,4кВ, КТП № 1-701 "Энергетическая" | 13 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 | Установка ПУ на ГБП у физ. лиц
14 | ВЛ-0,4кВ, КТП № 8.09 "Уральская" | 15 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 | Установка ПУ на ГБП у физ. лиц
15 | ВЛ-0,4кВ, ТП № 7.01 "Рынок" | 19 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 | Установка ПУ на ГБП у физ. лиц
16 | ВЛ-0,4кВ, КТП №1-109 "Макаренко" | 21 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 | Установка ПУ на ГБП у физ. лиц
17 | ВЛ-0,4кВ, ТП № 7.06 "Горная" | 22 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 | Установка ПУ на ГБП у физ. лиц
18 | ВЛ-0,4кВ, КТП №1-111 "Революционная" | 26 января 2021г. с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 | Установка ПУ на ГБП у физ. лиц
19 | ВЛ 0,4 кВ 21.17 "Орджоникидзе" | 16 декабря 2020г с 09.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 | Установка ПУ на ГБП у физ.лиц
Вольские ГЭС
№ | Наимеование объекта | Срок ограничения режима потребления электричекой энергии | Причина отключения
1 | ТП-37 ул. Фирстова 20в | 12.01.2021 г. с 8.00 до 12.00 | НЭР-2
2 | ТП-39 ул. Чехова 10 | 14.01.2021 г. с 8.00 до 16.00 | НЭР-2
3 | ТП-57 ул. Талалихина 32а- ул.Водопьянова | 15.01.2021 г. с 8.00 до 16.00 | НЭР-2
4 | ТП-78 ул.Фирстова 1 | 18.01.2021 г. с 12.00 до 16.00 | НЭР-2
5 | Тп-155 ул Фирстова на горн базу | 20.01.2021 г. с 12.00 до 16.00 | НЭР-2
6 | ТП-211 ул Красногвардейская 54 | 22.01.2021 г. с 12.00 до 16.00 | НЭР-2
7 | ТП-44 ул Клочкова д.№ 31-105; д№ 20-102; пер.1й М.Горького; 4й пер М.Горького; ул.Грушина | 25.01.2021 г. с 12.00 до 16.00 | НЭР-4
8 | ТП-57 ул.Ленина д№ 103-123; ул. 9-е Января д№134-172 ул.Талалихина д №12-36 / д.№13-61; Водопьянова д.№ 106-126 / д№135-153 | 26.01.2021 г. с 12.00 до 16.00 | НЭР-4
9 | ТП-78 4ул. Фирстова д.№4-16; ул. Станционная д№2-16; 1й Клочков пер-к д№1-31, д№ 2-16б | 28.01.2021 г. с 12.00 до 16.00 | НЭР-4
Дергачевское отделение
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ТП-29 | 14.01.21 13.00-17.00 | НЭР-2
2 | ТП-39 | 15.01.21 13.00-17.00 | НЭР-2
3 | ТП-2 | 20.01.21 09.00-17.00 | НЭР-4
4 | ТП-3 | 22.01.21 09.00-17.00 | НЭР-4
| ТП-7 | 26.01.21 12.00-17.00 | НЭР-4
Ершовские МЭС
Калининское отделение
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ГКТП-45 | 12.01.2020 с 9:00 по 16:00 | Работы по НЭР-3
2 | ГКТП-39 | 13.01.2020 с 9:00 по 16:00 | Работы по НЭР-3
3 | ЗТП-7 | 14.01.2020 с 9:00 по 16:00 | Работы по НЭР-3
4 | ГКТП-70 | 15.01.2020 с 9:00 по 16:00 | Работы по НЭР-2
Красноармейские ГЭС
Краснокутское отделение
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ВЛ-0,4кВ Ф- 1 от ТП-107 | 12.01.2021г. с 9:00 до 11:00 | Подключение щита учета
2 | ВЛ-0,4кВ Ф- 3 от ТП-44 | 14.01.2021г. с 9:00 до 11:30 | Перетяжа линии
3 | ТП-232 | 19.01.2021г. с 14:00 до 16:00 | Ремонт заземления
4 | ТП-213 | 21.01.2021г. с 14:00 до 16:00 | Окраска шин
5 | ВЛ-0,4кВ Ф- 6 от ТП-138 | 26.01.2021г. с 13:30 до 16:30 | Обрезка деревьев
Марксовские ГЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ВЛ-0,4кВ от РП-1 | 11.01.2021г. (9.00-11.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 | 12.01.2021г. (9.00-11.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12 | 14.01.2021г. (9.00-11.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19 | 15.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-30 | 18.01.2021г. (9.00-11.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 | 19.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-53 | 20.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-60 | 21.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-72 | 25.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-97 | 26.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-110 | 27.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-260 | 28.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1(П) | 12.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25(П) | 20.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-125(П) | 28.01.2021г. (9.00-12.00) | КО-0,4кВ ЗНЛ ОД
16 | Ф-602 | 22.01.2021г. (9.00-12.00) | ОД
17 | Ф-649 | 29.01.2021г. (9.00-12.00) | ОД
Мокроусское отделение
Новоузенские МЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ВЛ-0,4 Ф№2 от ГКТП-11 | 1ч 13.01.21 с08ч30мин до 9ч30мин | План-график обрезка деревьев
2 | ВЛ-0,4 Ф№1 от ГКТП-24 | 1ч 15.01.21 с10ч00мин до11ч00мин | План-график обрезка деревьев
3 | ВЛ-0,4 Ф№3 от ГКТП-53 | 1ч 27.01.21 с10ч30мин до11ч30мин | План-график обрезка деревьев
4 | ВЛ-0,4 Ф№2 от ГКТП-92 | 1ч 28.01.21 с13ч30мин до14ч30мин | План-график обрезка деревьев
Озинские МЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ЗТП № 162 | 15.01.2021 г.(с 13-00 до 16-00) | ППР (замена силового трансформатора)
2 | ЗТП № 163 | 20.01.2021 г.(с 13-00 до 16-00) | ППР (замена силового трансформатора)
3 | ЗТП № 164 | 26.01.2021 г.(с 10-00 до 12-00) | ППР (замена силового трансформатора)
Петровские ГЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ТП — 17 | 18.01.21. 08:30-16:00 | Плановое выполнение НЭР-2
2 | ТП — 24 | 19.01.21. 08:30-16:00 | Плановое выполнение НЭР-2
3 | ТП — 3 | 25.01.21. 08:30-16:00 | Плановое выполнение НЭР-3
4 | ТП — 8 | 26.01.21. 08:30-16:00 | Плановое выполнение НЭР-3
5 | ТП — 31 | 19.01.21 08:30-16:00 | Плановое выполнение НЭР-4
6 | ТП — 97 | 20.01.21 08:30-16:00 | Плановое выполнение НЭР-4
Питерское отделение
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | КТП № 199 | 12.01.2021; 2 ч. | обсл. ТП Пономарев И.В.
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-287 | 15.01.2021; 1 ч | обсл. уличного осв. по договору
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-275 | 29.01.2021; 1 ч | обсл. уличного осв. по договору
Пугачевские ГЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | КТП-23 | 26.01.2021г. 14:00-15:00 | Выполнение НЭР-4
Ровенское отделение
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | КТП 10/0,4 кВ №159 | 12.01.2021г. 09:00-10:30 | Ревизия болтовых соединений
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-130 | 13.01.2021г. 09:00-12:00 | ОД
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-130 | 13.01.2021г. 13:00-16:00 | ОД
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-132 | 14.01.2021г. 09:00-12:00 | ОД
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-132 | 14.01.2021г. 13:00-16:00 | ОД
6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-132 | 15.01.2021г. 09:00-12:00 | ОД
7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-154 | 15.01.2021г. 13:00-16:00 | ОД
8 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-159 | 18.01.2021г. 09:00-12:00 | ОД
9 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-159 | 18.01.2021г. 13:00-16:00 | ОД
10 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-159 | 19.01.2021г. 09:00-12:00 | ОД
11 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-160 | 19.01.2021г. 13:00-16:00 | ОД
12 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-161 | 20.01.2021г. 09:00-12:00 | ОД
13 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-161 | 20.01.2021г. 13:00-16:00 | ОД
Ртищевские ГЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ЗТП № 54 | 11.01.2021 г. с 9.00 до 15.00 | НЭР-2
2 | КТП № 35 | 14.01.2021 г. с 9.00 до 15.00 | НЭР-2
3 | ГКТП № 75 | 19.01.2021 г. с 9.00 до 15.00 | НЭР-2
4 | ЗТП № 103 | 21.01.2021 г. с 9.00 до 15.00 | НЭР-2
Степновское отделение
СЭП
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ТП - 3А | 19.01.2021 09-00 - 19.01.2021 15-00 | НЭР-2
2 | ТП - 11 | 20.01.2021 09-00 - 20.01.2021 15-00 | НЭР-2
3 | ТП - ЛегМаш | 21.01.2021 09-00 - 21.01.2021 15-00 | НЭР-2
Хвалынск ГЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии | Причина отключения
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 11.01.2021 с 8.30 до 16.00 | ОД
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 | 11.01 2021 с 8.30.00 до 10.00 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 12.01.2020 с 9.00 до 16.30 | ОД
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10 | 12.01.2021 с 8.30.00 до 11.00 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 | 13.01.2021 с 9.00 до 16.30 | ОД
6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-18 | 13.01.2021с13.30 до 16.00 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 | 14.01.2021 с 9.00 до 16.00 | ОД
8 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-16 | 14.01.2021 с 9.00 до 11.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 | 15.01.2021 с 9.00 до 16.00 | ОД
10 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-05 | 15.01.2021 с 9.30 до 11.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
11 | ТП-32 | 18.01.2021 с 9.00 до 16.30 | НЭР-2
12 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-04 | 18.01.2021 с 9.30 до 12.00 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
13 | ТП-54 | 19.01.2021 с 9.00 до 16.30 | НЭР-2
14 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-14 | 19.01.2021 с13.00 до 15.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
15 | ТП-57 | 20.01.2021 с 9.00 до 16.30 | НЭР-2
16 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-55 | 20.01.2021 с 13.20 до 15.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
17 | ТП-13 | 21.01.2021 с 9.00 до 15.30 | НЭР-2
18 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-2 | 21.01.2021 с 13.30 до 15.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
19 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-07 | 22.01.2021 с 9.30 до 11.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
20 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-11 | 25.01.2021 с 13.20 до 15.00 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
21 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-13 | 26.01.2021 с 13.20 до 15.00 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
22 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-25 | 27.01.2021 с 9.00 до 11.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
23 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-20 | 28.01.2021 с 9.00 до 11.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
24 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-20 | 29.01.2021 с 13.00 до 15.30 | Установка прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности
Энгельсские МЭС
№ | Наименование объекта | Срок ограничения режима потребления электрической энергии (часов) | Причина отключения (НЭР-2, 3, 4, 5, ОД и т.п.)
1 | РП-28 1 сш | 11.01.21 4 часа | НЭР-2
2 | РП-2 1 сш | 11.01.21 6 часов | НЭР-3
3 | РП-28 2 сш | 12.01.21 4 часа | НЭР-2
4 | РП-2 2 сш | 12.01.21 6 часов | НЭР-3
5 | КТП-1135 | 12.01.21 4 часа | НЭР-2
6 | РП-8 1 сш | 13.01.21 4 часа | НЭР-2
7 | РП-2 ру-0,4 кВ | 13.01.21 4 часа | НЭР-3
8 | ТП-78 | 13.01.21 4 часа | НЭР-2
9 | РП-8 2 сш | 14.01.21 4 часа | НЭР-2
10 | КТП-1138 | 14.01.21 4 часа | НЭР-2
11 | ТП-101 | 14.01.21 4 часа | НЭР-3
12 | ТП-1101 | 15.01.21 4 часа | НЭР-3
13 | ТП-1130 | 15.01.21 4 часа | НЭР-2
14 | ТП-108 | 15.01.21 4 часа | НЭР-3
15 | РП-14 1сш | 18.01.21 4 часа | НЭР-3
16 | РП-4 1сш | 18.01.21 6 часов | НЭР-2
17 | РП-14 2сш | 19.01.21 4 часа | НЭР-3
18 | ТП-314 | 19.01.21 4 часа | НЭР-2
19 | РП-4 2сш | 19.01.21 6 часов | НЭР-2
20 | РП-4 РУ-0,4 кВ | 20.01.21 4 часа | НЭР-2
21 | ТП-22 | 21.01.21 4 часа | НЭР-2
22 | ТП-100 | 21.01.21 4 часа | НЭР-3
23 | ТП-145 | 22.01.21 4 часа | НЭР-2
24 | РП-1 1 сш | 25.01.21 6 часов | НЭР-2
25 | ТП-1109 | 25.01.21 4 часа | НЭР-2
26 | ТП-1110 | 25.01.21 4 часа | НЭР-3
27 | ТП-339 | 26.01.21 4 часа | НЭР-3
28 | ТП-322 | 26.01.21 4 часа | НЭР-3
29 | РП-1 2 сш | 26.01.21 6 часов | НЭР-2
30 | ТП-344 | 27.01.21 4 часа | НЭР-2
31 | ТП-345 | 27.01.21 4 часа | НЭР-2
32 | РП-1 РУ-0,4 кВ | 27.01.21 4 часа | НЭР-2
33 | ТП-1149 | 28.01.21 4 часа | НЭР-2
34 | ТП-1150 | 28.01.21 4 часа | НЭР-2
35 | ТП-9 | 28.01.21 4 часа | НЭР-2
36 | ТП-142 | 29.01.21 4 часа | НЭР-2
37 | ТП-87 | 29.01.21 4 часа | НЭР-2
38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 «Советская — чётная» | 11.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 «Советская — нечётная» | 12.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 «Советская — чётная» | 13.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 «Советская — нечётная» | 14.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 «пл. Свободы» | 15.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 «Узенький пер-к» | 18.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 «Коммунистическая нечётная» | 19.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 «Город» | 20.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 «Республики» | 21.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 «Город» | 22.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 «Триумвират» | 25.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
49 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-503 «д.9,15-22,225» | 26.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-503 «1-й кв-л д.8» | 27.12.21 6 часов | НЭР-4,ОД.
51 | ВЛ-0,4 кВ от РП-6 «Пристанская» | 28.12.21 6 часов | Замена авар. Опоры
52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 «Серафимовича» | 29.12.21 6 часов | Замена авар. Опоры
53 | КТП-315 | 11.01.2021-15.01.2021/2часа | Монтаж технического учёта
54 | КТП-281 | 18.01.2021-22.01.2021/2часа | Монтаж технического учёта
55 | КТП-366 | 11.01.2021-15.01.2021/4 часа | Устан. п/у на ГБП по тех. Присоеденению
56 | КТП-298 | 11.01.2021-15.01.2021/4 часа | Устан. п/у на ГБП по тех. Присоеденению
57 | КТП-48 | 11.01.2021-15.01.2021/4 часа | Вынос п/у на ГБП
58 | КТП-257 | 11.01.2021-15.01.2021/4 часа | Вынос п/у на ГБП
59 | КТП-48 | 18.01.2021-22.01.2021/4 часа | Вынос п/у на ГБП
60 | КТП-69 | 18.01.2021-22.01.2021/4 часа | Вынос п/у на ГБП
61 | КТП-86 | 18.01.2021-22.01.2021/4 часа | Вынос п/у на ГБП
62 | КТП-146 | 18.01.2021-22.01.2021/4 часа | Вынос п/у на ГБП